## 使用金额
行标签 | 大修 | 供电分离 | 基建 | 技改 | 居配 | 科技 | 零购 | 农网 | 配网 | 信息 | 营销 | 应急 | 运维及成本 | (空白) | 总计
0.4千伏双电源切换箱 |  |  | 居配: 2508847.94; 配网: 177905.68 | 5075.46 |  | 2691829.08
10KV互感器 |  |  | 308229.48 | 451036.17 | 47005.92 |  |  | 29998.8 | 29998.8 | 36685.35 | 524380.31 |  | 77996.88 |  | 788369.75
10千伏电力电缆 | 1115002.31 | 14573671.13 | 8452564.43 | 4987760.7 | 813879419.68 |  |  | 12407773.11 | 214002706.66 |  | 43097.42 | 228438.45 | 3696019.46 |  | 1073386453.35
10千伏电力金具 | 10167902.91 | 653014.9 | 758111.63 | 38917971.98 | 2844936.77 |  |  | 104019233.32 | 13816685.68 |  | 264281.5 | 2962.06 | 6280420.17 |  | 177725520.92
10千伏跌落式熔断器 | 835025.77 | 113257.17 | 基建: 1832.22; 技改: 3447874.17; 居配: 33733.44; 农网: 6895041.42; 配网: 1193249.88 | 1659732.12 |  | 14179746.19
10千伏非晶合金变压器 |  | 237869.19 | 基建: 439920; 技改: 29143847.15; 居配: 28200; 农网: 59757081.85; 配网: 10479986.86 |  |  | 100086905.05
10千伏干式变压器(硅钢片) | 90441 | 1634476.9 | 基建: 331284.79; 技改: 67653.66; 居配: 250184565.89; 配网: 1063786.35; 应急: 74627.39 | 42085.37 |  | 253488921.35
10千伏钢管杆(塔) | 51866.1 |  | 基建: 594132.96; 技改: 243347.24; 居配: 1912148.28; 农网: 798764.16; 配网: 2293574.79 |  |  | 5893833.53
10千伏户内环网柜 |  | 1078970.36 | 基建: 122850; 居配: 131478402.86; 配网: 7789697.01; 营销: 305019; 应急: 81549 |  |  | 140856488.23
10千伏户外隔离开关 | 3213797.96 | 277281.21 | 基建: 24545.57; 技改: 4711622.38; 居配: 675332.51; 农网: 12879576.45; 配网: 3827437.11 | 3860810.74 |  | 29470403.93
10千伏户外环网柜 |  | 10468974.84 | 基建: 715338; 技改: 362891.88; 居配: 46138353.17; 农网: 1251817.84; 配网: 50346329.16 |  |  | 109283704.89
10千伏及以下架空绝缘线 | 3465615.46 | 274641.49 | 技改: 16065992.54; 居配: 4825103.49; 农网: 50643405.33; 配网: 21878034.35 | 1392657.24 |  | 98545449.9
10千伏交流避雷器 | 930916.72 | 56299.5 | 29725.75 | 1082248.22 | 125599.59 |  |  | 2430991.76 | 744059.39 |  | 9257.27 |  | 920968.23 |  | 6330066.43
10千伏箱式变电站 |  | 34750269.89 | 538530 | 1628173.51 | 31158256.9 |  |  | 583596 | 23935103.66 |  | 6165965.8 | 302873.22 |  |  | 99062768.98
10千伏小车式开关柜(开闭所用) | 321995.7 | 1568572.11 | 基建: 2488636.78; 技改: 871114.23; 居配: 246821231.48; 农网: 2829563.1; 配网: 29599959.48 |  |  | 284501072.88
10千伏油浸式变压器 |  | 2836008.44 | 基建: 375583.05; 技改: 38318291.34; 居配: 473158.01; 农网: 64195181.88; 配网: 23080275.67 | 868946.79 |  | 130147445.18
10千伏柱上断路器 | 336000.01 | 170846.52 | 基建: 19908.84; 技改: 1174508.31; 居配: 2124125.47; 农网: 14713252.42; 配网: 11102380.67 | 245840 |  | 29886862.24
10千伏柱上负荷开关 | 83800.08 |  | 基建: 351234; 技改: 62850.06; 居配: 202218.12; 农网: 3611876.58; 配网: 3524486.94 | 20950.02 |  | 7857415.8
2级单相智能电能表 |  |  | 农网: 18666943.99 | 645615.36 |  | 19312559.35
35千伏铁附件 |  |  | 基建: 551869.02; 农网: 29675.12 |  |  | 581544.14
壁挂式直流电源 | 215889 | 143284.39 | 技改: 276442.09; 居配: 24854879.01; 农网: 102831.72; 配网: 1174660.44 | 18353.01 |  | 26786339.66
布电线 | 2604747.43 | 13934322.94 | 528180.54 | 7437169.19 | 22973155.64 | 2089.62 |  | 19365424.69 | 10846501.4 |  | 13204306.59 |  | 16796008.81 |  | 107691906.85
单相表箱 |  | 16598621.44 | 技改: 347455.16; 居配: 19346595.77; 农网: 46260640.59; 配网: 5256328.14; 营销: 145490876.06 | 46242803.59 |  | 279543320.75
低压(刀)开关 | 505183.35 | 38203.14 | 技改: 943523.05; 居配: 10277.77; 农网: 1825300.37; 配网: 567136.72 | 1157936.79 |  | 5047561.19
低压避雷器 | 91466.28 | 2594.89 | 157444.57 | 136334.97 | 652.34 |  |  | 128423.2 | 35139.37 |  | 6479.85 |  | 230465.32 |  | 789000.79
低压电缆分支箱 | 1066210.43 | 2490877.46 | 技改: 759125.85; 居配: 14472163.65; 农网: 3403391.09; 配网: 3666236.72 | 1410707.19 |  | 27268712.39
低压电力电缆 | 3459987.21 | 39488959.01 | 6461198.11 | 9890397.12 | 529516466.07 |  |  | 9517012.37 | 25935956.36 |  | 1305686.73 |  | 4028776.41 |  | 629604439.39
低压电流互感器 |  | 23232.94 | 技改: 50690.09; 居配: 2314.53; 农网: 141107.39; 配网: 40551.44; 营销: 1797390.15 | 1536078.73 |  | 3591365.27
低压开关(微型断路器) |  | 1231742.21 | 居配: 8076725.14; 农网: 22122056.42; 配网: 2001961.29; 营销: 63162840.77 | 15451839.02 |  | 112047164.85
低压开关柜 | 130394.69 | 5388019 | 118199.99 | 261931.46 | 465303973.01 |  |  |  | 2501780.12 |  | 289364.58 | 128635.38 | 21152 |  | 474143450.23
低压配电箱 | 1557685.12 | 8656232.87 | 技改: 650530.97; 居配: 41373306.44; 农网: 6053058.24; 配网: 6109727.9; 应急: 53279.93 | 608732.23 |  | 65062553.7
低压综合配电箱 | 196934.4 | 726291.71 | 技改: 34171929.85; 居配: 2082010.88; 农网: 60377270.96; 配网: 5615502.83 |  |  | 103169940.63
电缆保护管 | 263583.69 | 2003834.5 | 基建: 70062.21; 技改: 394203.18; 居配: 1137038.63; 农网: 2380033.87; 配网: 8339616.95 | 155517.88 |  | 14743890.91
电缆附件 | 349573.02 | 1648700.65 | 475258.7 | 824212.37 | 21689091.03 |  |  | 1145385.5 | 5294880.64 |  | 90623.57 | 1680.12 | 2059545.57 |  | 33578951.17
电缆接头保护盒 | 448227 | 79630.2 | 居配: 4293970.2; 配网: 1638842.4 | 331695 |  | 6792364.8
电缆接线端子 | 104139.2 | 485558.15 | 51739.33 | 563229.07 | 3504979.52 |  |  | 879963.85 | 681789.09 |  | 125361.45 | 737.75 | 490041.42 |  | 6887538.83
电能表 |  | 7784236.97 | 44072.74 | 162261.86 | 371510.54 |  |  | 93496734.49 | 13114935.82 |  | 468836016.41 |  | 28455699.34 |  | 612265468.17
电能表模块 | [12 empty] | 8416.21 |  | 8416.21
电能表箱 |  | 136435.32 | 技改: 61827.16; 居配: 3051586.15; 农网: 5311190.4; 配网: 108946.32; 营销: 10835821.36 | 6049946.33 |  | 25555753.04
钢芯铝绞线、钢绞线 | 5550891.76 | 251649.14 | 7513290.22 | 29029422.92 | 2669290.09 |  |  | 81046635.15 | 10286505.22 |  | 107729.74 | 17515.57 | 3161691.94 |  | 139634621.75
集线器 |  |  | 居配: 1591210.68 | 133499.34 |  | 1724710.02
集中器、采集器 |  |  | 农网: 778641.66; 配网: 176620.86 |  |  | 955262.52
架空绝缘线 | 12859723.33 | 7774910.95 | 技改: 83999012.64; 居配: 20654367.07; 农网: 185097806.23; 配网: 24180859.29; 营销: 334405.13 | 7756976.82 |  | 342658061.46
接地降阻模块 | 32799.78 |  | 技改: 13119.91; 农网: 151818.03; 配网: 4982.75 |  |  | 202720.47
接地线 |  |  | 基建: 270593.02 | 3141700.07 |  | 3412293.09
控制电缆 | 341030.62 | 355986.37 | 7918596.78 | 10533282.87 | 4994949.39 |  |  | 693496.96 | 566067.44 |  | 933340.18 |  | 1117873.22 |  | 27454623.83
楼层线夹 | 218898.47 | 5587580.67 | 技改: 512400.28; 居配: 48222531.99; 农网: 649336.12; 配网: 1956494.86; 营销: 67598.86 | 914879.08 |  | 58129720.33
配变计量箱 | 26825.18 | 320016.31 | 技改: 200492.23; 居配: 56341.81; 农网: 4025436.65; 配网: 173243.91; 营销: 8787222.7 | 673851.72 |  | 14263430.51
配电绝缘子 | 7349803.53 | 379850.3 | 1718723.87 | 23439825.32 | 832337.14 |  |  | 63654083.4 | 8701822.12 |  | 177582.6 | 27140.49 | 5341126.92 |  | 111622295.69
配电自动化终端 |  | 58243.22 | 居配: 10752447.94; 农网: 72249.84; 配网: 2926163.05 |  |  | 13809104.05
普通光缆 | 120784.62 |  | 基建: 699538.6; 技改: 207557.9; 居配: 1116245.69; 农网: 6930; 配网: 241803.31 | 245265.14 |  | 2638125.26
铅封 |  | 26059.87 | 农网: 121656.6; 配网: 112512.12; 营销: 1728559.5 | 3116673.62 |  | 5105461.71
剩余电流动作保护器 | 191732.12 | 452787.14 | 技改: 376018.9; 居配: 877916.23; 农网: 2925425.44; 配网: 762704.24 | 37202.36 |  | 5623786.43
时间同步 |  |  | 基建: 2798634; 技改: 1511908 | 57096 |  | 4367638
水泥制品 | 2460869.19 | 129217.14 | 1185023.97 | 15205532 | 300615.12 |  |  | 44669646.86 | 4518279.1 |  | 152100 |  | 914723.55 |  | 69536006.93
铁附件 | 12315926.21 | 2522732.69 | 880901.91 | 70019945.02 | 4603252.27 |  |  | 171762107.9 | 24127812.69 |  | 508479.69 |  | 8003121.49 |  | 294744279.87
通信设备机柜 |  |  | 基建: 466128; 技改: 595647; 居配: 63531; 配网: 11232; 营销: 4563 | 50544 |  | 1191645
同轴电缆 |  | 615897.07 | 技改: 10301.15; 居配: 620087.3; 农网: 190930.75; 配网: 8599.9; 营销: 620492.47 | 649284.48 |  | 2715593.12
铜、铝母线 | 1091292.35 | 59652.41 | 5281507.95 | 1356811.39 | 1445169.59 |  |  | 271.44 | 94814.15 |  | 10143.72 |  | 307205.46 |  | 9646868.46
微波通信设备馈源 |  | 998184.23 | 居配: 278655.86; 农网: 1178154.97; 配网: 30916.53; 营销: 2279360.36 | 624633.05 |  | 5389905
专变采集终端 |  | 325000.26 | 营销: 702000.56 | 123500.1 |  | 1150500.92
锥形水泥杆 | 19963630.51 | 3039149.88 | 11004710.93 | 161925777.16 | 7145953.2 |  |  | 469572407.09 | 60428245.41 |  | 1785172.08 |  | 13122475.33 |  | 747987521.59

## 使用数量
行标签 | 大修 | 供电分离 | 基建 | 技改 | 居配 | 科技 | 零购 | 农网 | 配网 | 信息 | 营销 | 应急 | 运维及成本
0.4千伏双电源切换箱 |  |  | 居配: 432; 配网: 30 | 1
10KV互感器 |  |  | 148 | 192 | 27 |  |  | 5 | 5 | 4 | 85 |  | 13
10千伏电力电缆 | 3.08 | 52.445 | 21.998 | 17.953 | 1804.917 |  |  | 40.189 | 414.571 |  | 0.33 | 0.718 | 14.292
10千伏电力金具 | 489212 | 30419 | 41989 | 2345105.33 | 105178 |  |  | 6384922.45 | 708396.82 |  | 16907 | 239 | 279305
10千伏跌落式熔断器 | 2568 | 354 | 基建: 6; 技改: 11076; 居配: 104; 农网: 21683; 配网: 3602 | 5143
10千伏非晶合金变压器 |  | 5 | 基建: 10; 技改: 1237; 居配: 1; 农网: 2511; 配网: 334
10千伏干式变压器(硅钢片) | 1 | 21 | 基建: 8; 技改: 2; 居配: 3321; 配网: 18; 应急: 1 | 2
10千伏钢管杆(塔) | 6.5 |  | 基建: 74.419; 技改: 29.932; 居配: 235.345; 农网: 100; 配网: 287.437
10千伏户内环网柜 |  | 57 | 基建: 3; 居配: 6353; 配网: 279; 营销: 22; 应急: 4
10千伏户外隔离开关 | 1846 | 165 | 基建: 15; 技改: 2788; 居配: 397; 农网: 7493; 配网: 2227 | 2273
10千伏户外环网柜 |  | 70 | 基建: 4; 技改: 4; 居配: 214; 农网: 6; 配网: 295
10千伏及以下架空绝缘线 | 317.808 | 35.369 | 技改: 1801.99; 居配: 250.847; 农网: 5100.804; 配网: 1587.867 | 141.984
10千伏交流避雷器 | 9576 | 580 | 312 | 11107 | 1287 |  |  | 24798 | 7683 |  | 96 |  | 9428
10千伏箱式变电站 |  | 225 | 3 | 12 | 172 |  |  | 5 | 156 |  | 30 | 2
10千伏小车式开关柜(开闭所用) | 6 | 41 | 基建: 122; 技改: 83; 居配: 5969.2; 农网: 67; 配网: 690.5
10千伏油浸式变压器 |  | 79 | 基建: 21; 技改: 2027; 居配: 14; 农网: 3375; 配网: 942 | 40
10千伏柱上断路器 | 15 | 8 | 基建: 1; 技改: 56; 居配: 102; 农网: 720; 配网: 536 | 11
10千伏柱上负荷开关 | 4 |  | 基建: 10; 技改: 3; 居配: 9; 农网: 148; 配网: 149 | 1
2级单相智能电能表 |  |  | 农网: 138867 | 4800
35千伏铁附件 |  |  | 基建: 87.592; 农网: 4.71
壁挂式直流电源 | 14 | 8 | 技改: 15; 居配: 1357; 农网: 3; 配网: 55 | 1
布电线 | 483168 | 1745914.407 | 62352.98 | 2236042 | 2366412.67 | 1600 |  | 4752822.907 | 1365264.044 |  | 5143083 |  | 5005237
单相表箱 |  | 49207 | 技改: 2556; 居配: 380622; 农网: 885857; 配网: 106438; 营销: 1862202 | 505197
低压(刀)开关 | 2193 | 174 | 技改: 4365; 居配: 50; 农网: 8363; 配网: 2546 | 4985
低压避雷器 | 1709 | 179 | 509 | 5469 | 45 |  |  | 8859 | 2424 |  | 447 |  | 9461
低压电缆分支箱 | 149 | 357 | 技改: 106; 居配: 1977; 农网: 471; 配网: 515 | 169
低压电力电缆 | 21.148 | 187.381 | 130.23 | 98.775 | 2567.305 |  |  | 59.152 | 130.657 |  | 16.914 |  | 31.996
低压电流互感器 |  | 324 | 技改: 684; 居配: 30; 农网: 1986; 配网: 585; 营销: 22919 | 20022
低压开关(微型断路器) |  | 35890 | 居配: 231268; 农网: 682012; 配网: 57430; 营销: 1853979 | 408732
低压开关柜 | 6 | 334.5 | 3 | 48 | 32265.43 |  |  |  | 146 |  | 15 | 12 | 1
低压配电箱 | 543 | 3431 | 技改: 241; 居配: 16391; 农网: 2919; 配网: 2406; 应急: 16 | 251
低压综合配电箱 | 11 | 35 | 技改: 2545; 居配: 107; 农网: 4350; 配网: 342
电缆保护管 | 5122 | 44763 | 基建: 926; 技改: 7548; 居配: 21350; 农网: 46106.9; 配网: 156558.86 | 2162
电缆附件 | 959 | 6344 | 811 | 3932 | 53508 |  |  | 6062.08 | 8658 |  | 602 | 4 | 3071
电缆接头保护盒 | 129 | 26 | 居配: 1429; 配网: 497 | 108
电缆接线端子 | 23211 | 58549 | 3691 | 78178 | 280545 |  |  | 173132.86 | 71910.06 |  | 33142 | 40 | 80427
电能表 |  | 43369 | 100 | 382 | 2124 |  |  | 550488 | 73201 |  | 2577468 |  | 166170
电能表模块 | [12 empty] | 198
电能表箱 |  | 367 | 技改: 210; 居配: 11723; 农网: 20186; 配网: 509; 营销: 34784 | 21774
钢芯铝绞线、钢绞线 | 517.269 | 24.108 | 603.478 | 2545.221 | 212.658 |  |  | 7286.533 | 919.807 |  | 12.8 | 1.521 | 282.151
集线器 |  |  | 居配: 3587 | 300
集中器、采集器 |  |  | 农网: 891; 配网: 200
架空绝缘线 | 2966.263 | 429.72 | 技改: 14494.505; 居配: 605.377; 农网: 39615.57; 配网: 3769.113; 营销: 97.695 | 2844.685
接地降阻模块 | 200 |  | 技改: 80; 农网: 777; 配网: 30
接地线 |  |  | 基建: 331 | 4573
控制电缆 | 36669 | 42695 | 696543.4 | 921397.04 | 481447.57 |  |  | 38204.485 | 50620 |  | 76234 |  | 89272
楼层线夹 | 1276 | 49031 | 技改: 4867; 居配: 399234.55; 农网: 8353; 配网: 16758; 营销: 1020 | 6848
配变计量箱 | 36 | 415 | 技改: 269; 居配: 70; 农网: 5299; 配网: 231; 营销: 11359 | 888
配电绝缘子 | 295498 | 25667 | 33955 | 1078389.14 | 19525 |  |  | 2940384.1 | 341380.73 |  | 10452 | 355 | 510470
配电自动化终端 |  | 3 | 居配: 514; 农网: 3; 配网: 152
普通光缆 | 30.7 |  | 基建: 181.707; 技改: 71.225; 居配: 444.436; 农网: 1.8; 配网: 83.5 | 64.6
铅封 |  | 40289 | 农网: 183600; 配网: 174844; 营销: 2407027 | 4401403
剩余电流动作保护器 | 110 | 152 | 技改: 361; 居配: 267; 农网: 1847; 配网: 277 | 14
时间同步 |  |  | 基建: 48; 技改: 26 | 1
水泥制品 | 13422 | 771 | 5199 | 86808.28 | 1309 |  |  | 264234.31 | 24467 |  | 880 |  | 6232
铁附件 | 821754 | 182140.69 | 16319 | 4139544.41 | 521729.84 |  |  | 11402627.304 | 1320033.94 |  | 29174 |  | 788485
通信设备机柜 |  |  | 基建: 85; 技改: 97; 居配: 11; 配网: 2; 营销: 1 | 8
同轴电缆 |  | 78891 | 技改: 1320; 居配: 79556; 农网: 24466; 配网: 1102; 营销: 79264 | 83200
铜、铝母线 | 21596 | 950.722 | 87802.118 | 22507.42 | 25453.556 |  |  | 4 | 1560.504 |  | 161 |  | 5206
微波通信设备馈源 |  | 17379 | 居配: 7021; 农网: 30826; 配网: 758; 营销: 44518 | 16204
专变采集终端 |  | 50 | 营销: 108 | 19
锥形水泥杆 | 10287 | 1010 | 6908 | 72290.3 | 1178 |  |  | 217789.015 | 18703 |  | 1355 |  | 7347