## 2016年协议库存使用量使用量
求和项:含税总价 | 列标签
行标签 | 大修项目 | 供电分离 | 固定资产零购项目 | 基建项目 | 技改项目 | 科技项目 | 农网 | 配网 | 其他成本性项目 | 迁改工程 | 信息项目 | 营销 | 营销项目 | 应急 | 用户工程 | 运维及成本 | (空白) | 总计
0.2S级三相智能电能表 |  | 3150.05 |  | 82103.38 | 1050.02 |  | 12950.26 | [5 empty] | 950616.52 |  | 350.01 | 659997.69 |  | 1710217.93
0.4千伏配电绝缘子 | 1704732.06 | 1714 |  | 3271290.69 | 11740.63 |  | 5669148.29 | 4968.57 |  | 374.45 |  | 325405.8 | 6588.13 | 7428.51 |  | 1293415.04 |  | 12296806.17
0.4千伏双电源切换箱 |  |  |  | 365334.84 | 50731.2 |  | 5073.12 | 5073.12 |  | 10146.24 |  |  |  |  | 274051.44 | 5073.12 |  | 715483.08
0.5S级三相智能电能表 |  | 10250.95 |  | 139928.68 | 85342.71 |  | 154170.88 |  | 103099.24 |  |  |  | 2193517.28 |  | 24699.6 | 3884384.24 |  | 6595393.58
10千伏柜内继电保护及自动装置 |  |  |  | 188592.3 | [10 empty] | 104352.3 |  |  | 292944.6
10千伏互感器 |  | 3870.36 |  | 141919.83 | 16810.56 |  | 1299.87 | 3825.9 |  |  |  |  | 2639.52 |  | 14295.06 | 47579.22 |  | 232240.32
10千伏柱上变压器台成套设备 |  |  |  | 7417262.97 |  |  | 2012049 | [10 empty] | 9429311.97
10千伏电缆附件 | 83899.37 | 2957.99 |  | 312456.06 | 111569.55 |  | 29284.08 |  |  | 107764.2 |  | 131951.74 |  | 895 | 251789.28 | 267102.33 |  | 1299669.6
10千伏电力电缆 | 1175479.19 | 3298498.82 |  | 297406714.07 | 3331961.65 |  | 4163268.74 | 741604.15 |  | 9731389.27 |  | 968784.48 |  | 1186618.17 | 133487861.41 | 1846779.59 |  | 457338959.54
10千伏电力金具 | 5734069.07 | 22415.28 |  | 16931604.08 | 320152.04 |  | 31234312.91 | 90699.88 |  | 11713.12 |  | 882196.95 | 4126.06 | 65931.74 | 159972.46 | 2372723.8 |  | 57829917.39
10千伏跌落式熔断器 | 280161.53 |  |  | 2463329.49 | 9583.07 |  | 2824516.9 | 10629.72 |  |  |  | 240525.85 |  | 5384.52 | 6191.64 | 894321.49 |  | 6734644.21
10千伏非晶合金变压器 |  |  |  | 16315987.52 | 1139671.91 |  | 19417055.99 | [10 empty] | 36872715.42
10千伏复合绝缘子 | 14575.23 |  |  | 598870.37 | 5207.86 |  | 1597814.95 | 14615.22 |  |  |  | 31318.32 |  |  | 15140.47 | 90558.38 |  | 2368100.8
10千伏干式变压器(硅钢片) |  | 388962.99 |  | 3392034.86 | 321547.7 | [8 empty] | 289692 | 29830501.69 | 153972 |  | 34376711.24
10千伏钢管杆(塔) |  |  |  | 765376.32 | [13 empty] | 765376.32
10千伏高过载配电变压器 |  |  |  | 166140 |  |  | 351507.78 | [10 empty] | 517647.78
10千伏柜内交流断路器(无重燃真空断路器) |  |  |  |  | 313499.94 | [12 empty] | 313499.94
10千伏户内环网柜 |  | 236329.09 |  | 8010358.86 | 641998.09 | [9 empty] | 13014976.71 |  |  | 21903662.75
10千伏户外隔离开关 | 2034202.95 | 24298.56 |  | 4603530.75 | 29378.7 |  | 4584732.03 | 73068.84 |  | 1755 |  | 461656.26 |  | 5896.8 | 151821.85 | 672036.3 |  | 12642378.04
10千伏户外环网柜 |  | 2724872.77 |  | 69779254.14 | 1036120.62 |  | 449748 |  |  | 139113 |  |  |  | 678933.1 | 8321874.93 | 327405.78 |  | 83457322.34
10千伏及以下电缆附件 | 162304.46 | 146666.61 |  | 8768903.76 | 217365.67 |  | 121618.53 | 33631.03 |  |  |  | 397267.63 |  | 8199.36 | 2374484.24 | 1511969.36 |  | 13742410.65
10千伏及以下架空绝缘线 | 5720114.1 | 141779.33 |  | 34937877.25 | 92403.48 |  | 22778923.46 | 92580.21 |  | 535309.4 |  | 1104797.83 | 2339.7 | 62793.53 | 1234649 | 1189025.39 |  | 67892592.68
10千伏及以下配电绝缘子 | 1644537.84 | 18885.41 |  | 5604164.77 | 141440.96 |  | 6705575.52 | 78642.69 |  | 2690.65 |  | 263354.06 |  | 15299.54 | 132301.93 | 531595.45 |  | 15138488.82
10千伏交流避雷器 | 277329.34 | 5300.1 |  | 1135923.92 | 7928.54 |  | 1016884.39 | 8308.33 |  | 280.48 |  | 111181.45 | 9382.93 | 1421.55 | 19021.42 | 656633.84 |  | 3249596.29
10千伏角钢塔 |  |  |  | 1371664.58 |  |  | 117024.06 |  |  |  |  | 89880.01 |  |  | 733550.02 |  |  | 2312118.67
10千伏调容变压器 |  |  |  | 1835496 |  |  | 1659762 | [10 empty] | 3495258
10千伏调压器 |  |  |  | 643734 |  |  | 188955 | [10 empty] | 832689
10千伏铁附件 | 10328635.89 | 245949.34 |  | 38566592.13 | 925906.41 |  | 69461241.17 | 261375.22 |  | 32933.44 |  | 1924502.99 | 168613.74 | 144626.66 | 644996.68 | 4529064.91 |  | 127234438.58
10千伏箱式变电站(美式) |  | 2815283.77 |  | 10129528.52 | 114543 |  | 374283 | 125424 |  | 6854236.43 |  |  |  | 417268.2 | 189982.09 | 136035.6 |  | 21156584.61
10千伏箱式变电站(欧式) |  | 1133585.99 |  | 10494249.18 | 721921.59 | [9 empty] | 8648001.28 |  |  | 20997758.04
10千伏小车式开关柜(开闭所用) |  |  |  | 47314301.47 | 1043183.72 |  |  | 98475.58 |  | 2788134.04 |  |  |  |  | 25932534.92 |  |  | 77176629.73
10千伏油浸式变压器 |  | 323948.55 |  | 37046931.22 | 1670870.4 |  | 31410954.59 | 87519 |  | 112358.61 |  |  |  | 85454.46 |  | 4288715.01 |  | 75026751.84
10千伏柱上断路器 | 312043.93 |  |  | 10027992.36 | 119592.02 |  | 2346307.42 |  |  |  |  | 99660.02 |  |  | 236322.97 | 201303.98 |  | 13343222.7
10千伏柱上负荷开关 | 374534 |  |  | 7080728.02 |  |  | 1455093.44 |  |  |  |  | 23868 |  | 233000 | 71604 |  |  | 9238827.46
1级三相智能电能表 |  |  |  | 2400308.97 |  |  | 2082189.06 | [5 empty] | 4630309.32 |  |  | 315173.78 |  | 9427981.13
1千伏电缆附件 | 290616 | 105131.83 |  | 881284.58 | 28399.31 |  | 326696.49 | 875.16 |  | 33050.16 |  | 18879.52 | 768.2 |  | 911460.69 | 140003.85 |  | 2737165.79
1千伏架空绝缘导线 | 12565173.65 | 410211.1 |  | 44263341.06 | 397468.41 |  | 74693995.76 | 130512.68 |  | 35735.53 |  | 1523324.19 | 17869.09 | 139875.45 | 1869561.45 | 6653643.98 |  | 142700712.35
2级单相智能电能表 |  | 336280.39 |  | 36634573.27 |  |  | 45424373.97 |  | 1846807.56 |  |  |  | 74225650.74 |  | 916829.55 | 31888448.38 |  | 191272963.86
35千伏铁附件 | 43662.12 |  |  | 186461.82 | 87355.75 |  | 95073.79 | [8 empty] | 10565.86 |  | 423119.34
C型线夹 | 1174156.27 | 9005.18 |  | 4582946.01 | 87249.76 |  | 10134947.97 | 19680.01 |  | 2920.44 |  | 582949.09 | 18416.49 | 9900.97 | 232789.79 | 920694.37 |  | 17775656.35
EPON设备 | [14 empty] | 9976.69 |  |  | 9976.69
GIS坐标测试仪 |  |  | 54039.91 | [14 empty] | 54039.91
UPS不间断电源 |  |  |  |  | 1000599.94 |  | 23924 |  |  |  |  | 23924 | [5 empty] | 1048447.94
安普线夹 | 17670.85 |  |  | 121496.46 |  |  | 166514.14 |  |  | 2472.23 | [5 empty] | 27163.34 |  | 335317.02
安全工具柜 |  |  | 612146.34 | 343585.71 | [10 empty] | 50431.68 | 86121.36 |  | 1092285.09
安全工器具(登高类) |  |  | 62488 | 58309.37 |  | 7899.96 | [5 empty] | 51959.85 |  |  |  | 572058.71 |  | 752715.89
安全工器具(防护类) |  |  | 12959 | 58530.39 | [7 empty] | 34160.49 |  |  | 53797.99 | 1452178.99 |  | 1611626.86
安全工器具(警示类) |  |  |  | 79028.65 | [7 empty] | 1124604 |  |  | 17260.08 | 1016872.53 |  | 2237765.26
安全工器具(验电及操作类) |  |  |  | 82369.74 | [10 empty] | 66990.02 | 47500.01 |  | 196859.77
壁挂式直流电源 |  |  |  | 1671180.03 | 160109.97 |  | 14870 | 16000 |  | 29740 |  | 52590 |  |  | 2975749.98 | 72580.01 |  | 4992819.99
变电站用瓷绝缘子 |  |  |  | 105427.69 |  |  | 960.49 | [10 empty] | 106388.18
变电站用钢芯铝绞线 | 3376.62 |  |  | 941246.86 | 19999.98 | [12 empty] | 964623.46
变压器灭火装置 |  |  |  | 432001.44 | [13 empty] | 432001.44
标志工作服 | [15 empty] | 7354561.05 |  | 7354561.05
玻璃绝缘子 | 458733.6 |  |  | 101602.8 | 84351.15 | [10 empty] | 12829.05 |  | 657516.6
布电线 | 4450694.77 | 885570.26 |  | 23860195.76 | 1512379.2 | 68627.52 | 8122904.55 | 14916.03 |  | 120169.65 | 30081.64 | 1533526.45 | 455380.22 | 3525.21 | 2829765.82 | 14323257.59 |  | 58210994.67
采集器 |  | 99821.73 |  | 31956877.76 |  |  | 2787346.26 |  | 575656.43 | 980677.91 |  |  | 1342465.46 |  | 2357042.47 | 16884749.85 |  | 56984637.87
抄表机 |  |  | 20800.32 | [12 empty] | 61750.49 |  | 82550.81
除湿器 | 954573.94 |  |  | 397262.82 | [10 empty] | 1429 | 35725.07 |  | 1388990.83
单相表箱(不带开关) |  | 447343.62 |  | 58566948.51 |  |  | 9260930.14 |  |  | 11643.72 |  |  | 153457.2 |  | 2300636.94 | 19802024.4 |  | 90542984.53
单相表箱(机械表配套) |  |  |  | 51.29 | [13 empty] | 51.29
登山用品等 |  |  | 1219499.88 | [12 empty] | 104700.04 |  | 1324199.92
低压(刀)开关 | 414239.97 |  |  | 773587 | 1228.5 |  | 477756.03 | 2255.95 |  |  |  | 117853.34 |  | 2345.94 |  | 637976.78 |  | 2427243.51
低压避雷器 | 28622.2 |  |  | 141708.36 | 217.45 |  | 33022.73 | 173.96 |  |  |  | 478.39 |  | 173.96 | 217.44 | 126248.83 |  | 330863.32
低压电缆分支箱 | 1377652.19 | 659598.67 |  | 5903068.2 | 20711 |  | 751861.82 |  |  | 254188.58 |  | 74941.12 |  |  | 2208224.3 | 246449.72 |  | 11496695.6
低压电力电缆 | 4591819.01 | 3483378.03 |  | 33485519.37 | 3083255.58 | 23072.42 | 4296796.87 | 6394.69 |  | 741375.52 | 64620.51 | 3695001.52 | 707431.38 | 188275.27 | 82376540.23 | 3078069.77 |  | 139821550.17
低压电流互感器 |  | 6856.72 |  | 178524.12 | 13882.66 |  | 232633.25 |  | 154284.23 | 5124.32 |  |  | 1640709.85 |  | 8549.74 | 1986588.55 |  | 4227153.44
低压电容器(电压型分散无功补偿) |  |  |  | 445302 |  |  | 2222064 | [10 empty] | 2667366
低压开关(微型断路器) |  | 450283.12 |  | 49474557.23 |  | 22800.96 | 15796313.47 |  | 162513 | 10685.57 |  |  | 3068607.34 |  | 5587717.17 | 14349418.44 |  | 88922896.3
低压开关柜 |  | 557388 |  | 10975217.58 | 52299 | [9 empty] | 40290362.79 |  |  | 51875267.37
低压开关柜(固定分隔式) | [14 empty] | 7812.68 |  |  | 7812.68
低压开关柜(固定式) |  |  |  | 3603656.23 | [10 empty] | 18140286.93 |  |  | 21743943.16
低压配电箱 | 1962929.81 | 622477.32 |  | 7137465.18 | 33903.06 |  | 843256.73 |  |  | 247245.95 |  | 372515.38 | 12709.99 |  | 6115264.89 | 290510.66 |  | 17638278.97
低压调压器 |  |  |  |  | 44000 | [6 empty] | 22000 |  |  |  | 121000.01 |  | 187000.01
低压柱上无功补偿成套装置 | 66804.66 | 5246.28 |  | 4157465.13 |  |  | 1740528.27 |  |  |  |  | 43273.62 |  |  |  | 57731.31 |  | 6071049.27
低压柱上综合配电箱(JP柜) |  |  |  | 12880105.42 | 6935 |  | 24682640.22 | 50006.76 |  |  |  | 124965.36 | [5 empty] | 37744652.76
电焊手套、电动扳手、登杆器具,脚扣锦纶带、电锤等 |  |  |  | 12 | [13 empty] | 12
电缆保护管(CPVC) | 77576.97 | 249926.74 |  | 16378430.11 | 24052.93 |  | 285360.68 | 44228.34 |  |  |  | 12042.46 |  |  | 101850 | 100847.57 |  | 17274315.8
电缆保护管(增强聚丙烯) | 43833.62 | 1111812.47 |  | 5839902.56 | 283.98 |  | 436684.6 |  |  | 1032.82 |  |  |  |  | 29946.19 | 5770.44 |  | 7469266.68
电缆附件 | [14 empty] | 584.46 |  |  | 584.46
电缆接线保护盒 | 469989 | 62150.4 |  | 4484463.75 | 75172.5 |  |  | 13747.5 |  |  |  | 231654.15 |  | 5499 | 3127948.2 | 148385.25 |  | 8619009.75
电缆接线端子 | 246150.08 | 62665.9 |  | 1074596.75 | 80146.51 |  | 525118.78 | 1693.96 |  | 17151.37 |  | 61867.75 | 14567.98 |  | 664881.05 | 324403.48 |  | 3073243.61
电能表 |  | 2168036.65 | 418672.8 | 66171587.07 | 21448.68 |  | 24668257.07 |  | 2026018.57 | 65588.99 |  |  | 123456513.65 |  | 4947404.89 | 92861881.5 |  | 316805409.87
电能表宽带载波模块 |  |  |  | 45146862.52 |  |  | 41674038.67 | [5 empty] | 1516649.71 |  | 323171.54 | 1048424.21 |  | 89709146.65
多维分析软件 | [10 empty] | 138531.98 | [6 empty] | 138531.98
二次系统安全防护设备 | [11 empty] | 95000 | [5 empty] | 95000
防雷金具 | 45224.24 |  |  | 204681.59 |  |  | 295800.03 | [8 empty] | 50249.16 |  | 595955.02
非金属三相电能表箱 | 672 | 25815.84 |  | 10979140.53 | 158 |  | 1467982.16 |  |  | 5604.3 |  |  | 230407.09 |  | 520304.16 | 5484787.77 |  | 18714871.85
钢芯铝绞线、钢绞线 | 2835034.31 | 14071.54 |  | 12761757.85 | 840997.23 |  | 20207895.59 | 693840.88 |  | 10594.26 |  | 521499.55 | 326 | 21277.15 | 56758.83 | 1444046.42 |  | 39408099.61
高压脉冲电子防盗围栏 | 26795.34 |  |  | 76775.4 | 26839.8 | [12 empty] | 130410.54
工业交换机 | 8600 |  |  | 128759.98 | 152399.99 |  | 16600 |  |  | 155619.96 | [5 empty] | 4000 |  | 465979.93
故障录波 |  |  |  | 1631000.05 | 1464999.96 | [12 empty] | 3096000.01
呼吸器,正压式空气 |  |  | 61900 | [12 empty] | 198080.07 |  | 259980.07
火灾报警系统 | 266988.01 | 33373.5 |  | 96253.48 | 157199.96 | [12 empty] | 553814.95
集线器 | [14 empty] | 778891.14 | 8658 |  | 787549.14
集中器、采集器 |  | 9225.02 |  | 8953552.02 |  |  | 4035113.96 |  | 571537.32 |  |  |  | 1147555.24 |  | 1157987.72 | 5741920.93 |  | 21616892.21
计算机 |  |  | 267654.18 | 213553.08 | 21060 | [7 empty] | 123566.04 |  |  |  |  | 625833.3
接地降阻模块 | 245670.36 | 9839.94 |  | 206465.92 | 72082.65 |  | 203080.04 |  |  |  |  | 34870.38 |  |  | 1311.99 | 55759.64 |  | 829080.92
接地线 |  |  |  | 294678.72 | [7 empty] | 157700.15 |  |  |  | 1202540.01 |  | 1654918.88
居配-10千伏互感器 | [14 empty] | 118699.9 |  |  | 118699.9
居配-10千伏及以下电缆附件 | [14 empty] | 8963707.2 |  |  | 8963707.2
居配-10千伏及以下金具 | 23752.39 | [13 empty] | 2465469.36 |  |  | 2489221.75
居配-10千伏及以下绝缘子 | [14 empty] | 594128.98 |  |  | 594128.98
居配-10千伏电力电缆 | [14 empty] | 416291462.29 |  |  | 416291462.29
居配-10千伏干式变压器(硅钢片) | [14 empty] | 116336014.59 |  |  | 116336014.59
居配-10千伏隔离开关及跌落式熔断器 | [14 empty] | 410226.75 |  |  | 410226.75
居配-10千伏户内环网柜（空气绝缘） | [14 empty] | 21294013.47 |  |  | 21294013.47
居配-10千伏户内环网柜及低压开关柜 | [14 empty] | 174798217.43 |  |  | 174798217.43
居配-10千伏户外环网柜 | [14 empty] | 25177253.48 |  |  | 25177253.48
居配-10千伏及以下交流避雷器 | [14 empty] | 86623.44 |  |  | 86623.44
居配-10千伏角钢塔及钢管杆 | [14 empty] | 2098481.67 |  |  | 2098481.67
居配-10千伏箱式变电站 | [14 empty] | 20154064.2 |  |  | 20154064.2
居配-10千伏小车式开关柜(开闭所用) | [14 empty] | 90785540.94 |  |  | 90785540.94
居配-10千伏油浸式变压器 | [14 empty] | 330685.29 |  |  | 330685.29
居配-10千伏柱上断路器（10千伏柱上开关） | [14 empty] | 811556.29 |  |  | 811556.29
居配-C型线夹 | [14 empty] | 203312.98 |  |  | 203312.98
居配-低压电缆及控制电缆 | [14 empty] | 370684370.57 |  |  | 370684370.57
居配-低压电流互感器 | [14 empty] | 68605.85 |  |  | 68605.85
居配-低压开关(微型断路器) | [14 empty] | 7130309.25 |  |  | 7130309.25
居配-低压开关柜 | [14 empty] | 65932979.03 |  |  | 65932979.03
居配-低压配电箱、双电源切换箱及低压电缆分支箱 | [14 empty] | 18513269.05 |  |  | 18513269.05
居配-低压柱上综合配电箱(JP柜) | [14 empty] | 42274.44 |  |  | 42274.44
居配-电缆接头保护盒 | [14 empty] | 3211334.1 |  |  | 3211334.1
居配-电能表箱 | [14 empty] | 12043283.93 |  |  | 12043283.93
居配-钢芯铝绞线、钢绞线 | [14 empty] | 954641.38 |  |  | 954641.38
居配-合环换电装置 | [14 empty] | 518000 |  |  | 518000
居配-架空绝缘线及布电线 | [14 empty] | 12244231.73 | 9545.33 |  | 12253777.06
居配-楼层线夹 | [14 empty] | 27075912.53 |  |  | 27075912.53
居配-配变计量箱 | [14 empty] | 54781.74 |  |  | 54781.74
居配-配电自动化终端 | [14 empty] | 5665056.08 |  |  | 5665056.08
居配-普通光缆及保护管 | [14 empty] | 1212977.89 |  |  | 1212977.89
居配-铅封 | [14 empty] | 273738.86 |  |  | 273738.86
居配-水泥电杆及水泥制品 | 7788.69 | [13 empty] | 3764305.74 |  |  | 3772094.43
居配-铁附件 | 14271.52 | [13 empty] | 2274123.95 |  |  | 2288395.47
居配-铜、铝母线 | [14 empty] | 407973.87 |  |  | 407973.87
居配-微波通信设备馈源(终端采集天线) | [14 empty] | 213151.66 |  |  | 213151.66
居配-直流电源 | [14 empty] | 14063669.1 |  |  | 14063669.1
控制电缆 | 712046.83 | 7547.25 |  | 13007783.85 | 7857770.65 |  | 196856.68 | 24305.58 |  | 70485.48 |  | 72177.3 | 392114.47 |  | 1103844.23 | 558976.51 |  | 24003908.83
楼层线夹 | 293487.33 | 620091.86 |  | 2810865.38 |  |  | 302005.43 |  |  | 478591.36 |  | 202063.88 |  |  | 8834765.87 | 709446.08 |  | 14251317.19
盘形悬式瓷绝缘子 | 1893172.41 | 5012.75 |  | 4766848.76 | 164887.57 |  | 9689884.59 | 21839.56 |  | 1597.4 |  | 213905.36 |  | 34890.27 | 8216.68 | 517141.45 |  | 17317396.8
配变低压保护开关箱(平移式) |  |  |  | 233738.76 |  |  | 1747934.56 | [10 empty] | 1981673.32
配变低压保护开关箱(熔断式) | 296560.51 |  |  | 2705849.45 | 445770 |  | 2844477.34 | [8 empty] | 20475 |  | 6313132.3
配变防盗 | [15 empty] | 15599.98 |  | 15599.98
配变计量箱 | 6000.05 |  |  | 5996814.58 | 3925 |  | 1166418.46 | [5 empty] | 1983260.16 |  | 22050.17 | 451473.21 |  | 9629941.63
配电自动化终端 |  | 30911.4 |  | 1625504.4 | 48344.4 |  | 48344.4 |  |  | 68562 |  |  |  |  | 989937 |  |  | 2811603.6
普通光缆 |  |  |  | 28606.21 | [13 empty] | 28606.21
普通光缆(单模) | 296626.1 | 7315 |  | 533421.48 | 109164.34 | [6 empty] | 93380.06 |  |  | 289551.37 | 82840.04 |  | 1412298.39
普通光缆(多模) |  |  |  | 324005.99 | 21979.51 | [12 empty] | 345985.5
铅封 |  | 4491.05 |  | 303555.01 |  |  | 169088.32 |  | 6435 |  |  |  | 325487.8 |  | 46144.32 | 3731458.91 |  | 4586660.41
剩余电流动作保护器(不带箱体) | 110477.55 |  |  | 437351.34 |  |  | 207816.29 | [8 empty] | 4399.9 |  | 760045.08
剩余电流动作保护器(带箱体) | 113484.1 |  |  | 641035.94 | 65597.99 |  | 3255240.03 | [7 empty] | 1363216.68 | 274176.68 |  | 5712751.42
时间同步 |  | 47619 |  | 1062660 | 1040364 | [6 empty] | 56745 | [5 empty] | 2207388
水泥杆 | 19429778.26 | 188774.82 |  | 89229219.08 | 2126873.67 |  | 160698640.67 | 741276.9 |  | 213007.86 |  | 3253676.57 |  | 629264.61 | 1998702.8 | 12855131.4 |  | 291364346.64
水泥制品 | 2545182.9 | 6250.14 |  | 6672442.14 | 119579.85 |  | 14051470.68 | 52341.12 |  | 3218.67 |  | 264304.17 |  | 33576.66 | 115360.83 | 904380.75 |  | 24768107.91
台区识别仪 |  |  | 71200.04 | [14 empty] | 71200.04
调度软交换系统厂站端设备 |  | 33460 |  | 457940 | [7 empty] | 434979.99 |  |  |  | 66920 |  | 993299.99
通信电源 |  |  |  | 33505 | 546194.97 | [6 empty] | 55395 | [5 empty] | 635094.97
通信设备机柜 | 62478 |  |  | 194103 | 200772 | [5 empty] | 837837 |  | 6318 |  | 6318 |  |  | 1307826
同轴电缆 |  | 220.55 |  | 1295982.37 | 1521.76 |  | 27431.05 |  | 135954 | 13689 |  |  | 152.1 |  | 581514.88 | 285492.29 |  | 2341958
铜、铝母线 | 1672877.9 | 131.15 |  | 4431139.91 | 1434014.3 |  |  | 5336.87 |  |  |  | 11462.86 | 3142.93 |  | 101640.03 | 107591.21 |  | 7767337.16
微波通信设备馈源 |  | 2015.91 |  | 2749155.41 |  |  | 88705.85 |  |  | 44185.31 |  |  | 3252.6 |  | 69182.12 | 331346.35 |  | 3287843.55
显示器、台式工作站 |  |  | 43050.62 |  | 216779.71 | [12 empty] | 259830.33
楔形跳线线夹 | 672444.22 |  |  | 242497.86 | 4877.92 |  | 30145.43 | 6101.92 | [7 empty] | 206654.53 |  | 1162721.88
型材切割机、电动砂轮机等 |  |  |  | 43184.7 | [11 empty] | 1496652.31 |  | 1539837.01
验电接地环 | 414200.19 | 382.59 |  | 1503825.34 | 15605.93 |  | 2951203.25 | 1572.39 |  |  |  | 27693.12 |  | 4744.12 | 6365.1 | 48186.47 |  | 4973778.5
验电器、操作杆等 |  |  |  | 32153.17 | [7 empty] | 18492.26 |  |  | 2376.92 | 1253822.51 |  | 1306844.86
一体化会议电视终端 |  |  |  |  | 1027000.04 | [10 empty] | 79000 |  | 1106000.04
营业厅视频监控设备 |  |  | 3266888.69 |  | 54540.72 | [7 empty] | 53599.95 |  |  | 515310.12 |  | 3890339.48
应用服务器软件 | [10 empty] | 165594.57 | [6 empty] | 165594.57
油漆-防锈漆 | 105991.53 |  |  | 3750.09 | [11 empty] | 20252.7 |  | 129994.32
油漆-喷漆 | 12593.88 |  |  | 24294.93 | [7 empty] | 46025.46 |  |  |  | 41675.4 |  | 124589.67
预绞式接续条 | 126503.33 |  |  | 165893.07 | 25403.04 |  | 24930.87 |  |  |  |  | 2360.01 |  |  | 17437.68 | 45737.11 |  | 408265.11
照明灯具 | 29740.18 |  | 489951 | 225542 | 579357.2 | [6 empty] | 466354.9 | 26208 |  |  | 1648515.4 |  | 3465668.68
直流电源(柜式) |  |  |  | 99563.24 | 391716 | [9 empty] | 34277.24 |  |  | 525556.48
专变采集终端 |  |  |  | 22510417.44 | 10985.95 |  | 98202.26 |  | 375538.88 | 32400.01 |  |  | 693954.26 |  | 325832.36 | 7182601.76 |  | 31229932.92
装配式复合电缆支架 | 6084 |  |  | 376131.6 | [11 empty] | 117081.9 |  | 499297.5
锥形水泥杆 | 139275.63 |  |  | 550467.45 | 48602.97 |  | 3347260.02 |  |  | 50478.48 |  |  |  | 165110.4 |  | 13806 |  | 4315000.95
纵向加密 |  |  |  | 35006.4 | [13 empty] | 35006.4
组合式互感器 |  |  |  | 40999.48 |  |  | 11599.98 | [5 empty] | 316798.51 |  |  | 129499.64 |  | 498897.61
(空白)
总计 | 91498696.05 | 24328453.68 | 6601250.78 | 1324229111.41 | 38614339.44 | 122400.86 | 709128743.13 | 3577541.72 | 5957844.23 | 24035035.18 | 1236665.7 | 22786948.09 | 219905473.65 | 4447302.15 | 1850100249.18 | 290641234.69 |  | 4617211289.94