## 使用金额
行标签 | 大修 | 供电分离 | 基建 | 技改 | 居配 | 零购 | 农网 | 配网 | 信息 | 营销 | 应急 | 运维及成本
0.4千伏双电源切换箱 |  | 117707.15 | 技改: 40438.94; 居配: 395036.58; 配网: 181975.3 | 97500.08
10KV互感器 | 14274 | 55800.08 | 67426.29 | 556455.44 | 9301.5 | 379027.08 |  | 42771.23 |  | 1094391.87 | 167061.54 | 24800.02
10千伏电力电缆 | 2030563.62 | 122328377.09 | 8181995.53 | 23897506.74 | 191837536.94 |  | 142572.8 | 177999176.03 |  | 28187.48 |  | 9853568.21
10千伏电力金具 | 9090221.04 | 20033497.2 | 2386155.92 | 1094571.29 | 4385115.32 |  | 3566589.62 | 75173208.8 |  | 1114257.9 | 709.38 | 28326134.89
10千伏跌落式熔断器 | 2774681.98 | 2487383.46 | 2190.24 | 84333.02 | 21453.13 |  | 579853.77 | 7395241.78 |  | 3274.83 |  | 8917852.92
10千伏非晶合金变压器 |  | 15094804.66 | 基建: 111000.01; 技改: 46050.03; 居配: 33400; 农网: 6799299.41; 配网: 49429863.13
10千伏干式变压器(硅钢片) |  | 3471168.59 | 基建: 189891; 技改: 572130; 居配: 68759542.35; 配网: 3831766
10千伏钢管杆(塔) |  | 809061.12 | 基建: 334270.15; 技改: 243900.07; 配网: 867718.25 | 14634.01
10千伏户内环网柜 |  | 4033602.77 | 基建: 114678.72; 技改: 439812.36; 居配: 37453172.75; 配网: 4151523.63
10千伏户外隔离开关 | 5221161.63 | 6725660.1 | 技改: 461983.59; 居配: 200614.51; 农网: 773599.22; 配网: 14599549.24; 营销: 7655.96 | 9677813.32
10千伏户外环网柜 |  | 29720747.7 | 基建: 72800; 技改: 1419288; 居配: 6790002.22; 配网: 21177525.62 | 336010.9
10千伏及以下架空绝缘线 | 3243881.06 | 11657853.22 | 10822.56 | 19131.52 | 503239.91 |  | 218148.44 | 20930238.24 |  |  | 4314.18 | 7846761.42
10千伏交流避雷器 | 765342.21 | 1085436.02 | 58354.91 | 99721.32 | 27922.13 |  | 165741.21 | 2582650.92 |  | 7151.91 |  | 3050806.39
10千伏箱式变电站 |  | 9635437.42 | 基建: 285154.49; 技改: 1452887.98; 居配: 14041665.36; 配网: 22940106.18; 应急: 167083.02
10千伏小车式开关柜(开闭所用) |  | 24738566.44 | 基建: 129636; 技改: 1944822.93; 居配: 78938109.39; 配网: 22082965.78
10千伏油浸式变压器 | 26118 | 34144081.02 | 技改: 996363.02; 居配: 525360.03; 农网: 1189891.99; 配网: 68018578.62 | 560979
10千伏柱上断路器 | 608398.24 | 23622883.16 | 技改: 44800; 居配: 476069.54; 农网: 499912.22; 配网: 23020681.35 | 679552.69
10千伏柱上负荷开关 | 323362.26 | 10636823.34 | 居配: 20950.02; 配网: 7035809.04 | 173986.02
壁挂式直流电源 | 483999.99 | 789058.01 | 基建: 24200; 技改: 113940; 居配: 4990246.15; 配网: 984217.99 | 1330002.02
布电线 | 1784154 | 8084535.68 | 61489.94 | 460463.78 | 8972985.13 |  | 1146338.4 | 16861962.51 |  | 30662527.16 |  | 39381258.28
单相表箱 | 5562.12 | 19498653.51 | 技改: 7786.56; 居配: 3649415.44; 配网: 3643582.09; 营销: 197170714.86 | 58106092.03
低压(刀)开关 | 567423.35 | 897153.57 | 技改: 719.55; 居配: 2458.76; 农网: 8873.28; 配网: 2094164.88 | 5581195.83
低压避雷器 | 28454.53 | 46183.82 | 119879.75 | 3434.97 | 131.98 |  | 225 | 104521.3 |  | 2174.45 |  | 390331.96
低压电缆分支箱 | 1090468.08 | 3825000.27 | 技改: 53920.62; 居配: 4782199.5; 配网: 10412956.71; 营销: 14227.2 | 2976098.58
低压电力电缆 | 2471933.74 | 32929633.22 | 15132461.82 | 4136607.77 | 171152213.82 |  | 195665.41 | 59284331.45 |  | 46882.06 | 10637.55 | 18895962.35
低压电流互感器 | 203.58 | 27629.47 | 居配: 284.42; 农网: 73342.58; 配网: 98648.44; 营销: 5112730.5 | 258692.06
低压开关(微型断路器) |  | 44927.73 | 居配: 798079.85; 配网: 897199.37; 营销: 75856909.45 | 14778727.29
低压开关柜 | 238801.91 | 7345820.03 | 基建: 121680; 技改: 1198560.17; 居配: 137666547.76; 配网: 10082745.35 | 438929.99
低压配电箱 | 1333917.13 | 3790665.01 | 44729.92 | 61498.54 | 9588944.29 |  | 218505.69 | 13994964.85 |  | 1793580.82 |  | 6322375.94
低压综合配电箱 | 71258.27 | 7169064.31 | 基建: 45045; 技改: 1261415.56; 居配: 2240524.57; 农网: 4146515.72; 配网: 42622468.72 | 815261.3
电缆保护管 | 13912.47 | 2087980.99 | 基建: 13120.8; 技改: 29708.98; 居配: 145463.31; 配网: 5887373.07 | 199874.44
电缆附件 | 757947.06 | 8918054.44 | 1019378.82 | 2001921.61 | 7500185.19 |  | 10354.5 | 14553949.77 |  | 13176.54 | 271896.3 | 8278717.9
电缆接线端子 | 12208.05 | 393946.04 | 5739.87 | 34690.78 | 909255.68 |  | 16899.32 | 583933.58 |  | 268392.17 |  | 950445.09
电能表 |  | 389861.2 | 18632.94 | 40320.06 | 439403.93 |  | 49972.81 | 4825660.03 |  | 568623805.2 |  | 10311325.11
电能表模块 |  |  | 配网: 43263.09; 营销: 3056746.54 | 1493996.4
电能表箱 | 108646.39 | 213767.29 | 技改: 3490.02; 居配: 403251.97; 配网: 207754.42; 营销: 29126603.88 | 8971264.81
钢芯铝绞线、钢绞线 | 6693574.56 | 13570300.54 | 8203873.04 | 3309931.2 | 156562.14 |  | 9189421.54 | 70427473.13 |  | 101347.01 |  | 16087295.12
架空绝缘线 | 14780069.74 | 29266143.79 | 技改: 499848.76; 居配: 10570597.93; 农网: 524093.04; 配网: 113661195.5; 营销: 4830613.53 | 40594794.54
控制电缆 | 159843.59 | 4633182.82 | 10793905.43 | 8971259.55 | 1448487.59 |  | 109545.25 | 3556977.19 |  | 6781739.72 |  | 1546607.6
楼层线夹 | 115990.07 | 729007.74 | 技改: 55685.61; 居配: 9180321.07; 配网: 1511244.34; 营销: 47042.19 | 980188.56
配变计量箱 | 43634.88 | 513744.79 | 居配: 2375.02; 农网: 83250.61; 配网: 1133427.7; 营销: 28315862.28 | 1619329.19
配电绝缘子 | 6799964.63 | 9342923.03 | 1492730.7 | 915240 | 89424.18 |  | 2529893.06 | 39021595.16 |  | 198252.21 | 4943.25 | 15908676.05
配电自动化终端 |  | 1473769.44 | 技改: 138990.03; 居配: 2075183.3; 配网: 4215187.69
普通光缆 | 50952.33 | 1207936.89 | 基建: 981012.82; 技改: 132595.78; 居配: 139274.72; 配网: 616388.56; 营销: 99142.91 | 243427.61
铅封 |  |  | 营销: 1781805.65 | 2742294.67
剩余电流动作保护器 | 8498.64 |  | 居配: 16483.76; 配网: 840814.53 | 183087.9
时间同步 |  | 414000 | 基建: 1861000; 技改: 4548000.08
水泥制品 | 1868050.08 | 4834429.47 | 742606.02 | 377280.54 | 11276.46 |  | 1640657.07 | 27859280.19 |  | 44760.69 | 292.5 | 5209159.41
铁附件 | 11525800.33 | 29559170.95 | 625225.87 | 1191272.99 | 1150835.75 |  | 7856241.25 | 126342842.88 |  | 1092060.66 | 58.69 | 33295918.58
同轴电缆 |  | 1130286.14 | 技改: 3775.53; 居配: 52840.04; 配网: 3237.64; 营销: 2162758.12 | 2525794.37
铜、铝母线 | 26447.31 | 443300.16 | 基建: 4714307.58; 技改: 1771423.02; 居配: 1015495.86; 配网: 283645.69; 信息: 32132.29 | 1577709.03
微波通信设备馈源 |  | 1365273.94 | 技改: 460.98; 居配: 72971.91; 配网: 17433.11; 营销: 9764738.92 | 1873593.25
专变采集终端 |  | 8010899.27 | 营销: 825599.92
锥形水泥杆 | 13951746.16 | 57010260.56 | 8569859.56 | 3924792.05 | 1167069.56 |  | 16276890.24 | 290881056.34 |  | 369739.89 | 66815.19 | 49516022.58

## 使用数量
行标签 | 大修 | 供电分离 | 基建 | 技改 | 居配 | 零购 | 农网 | 配网 | 信息 | 营销 | 应急 | 运维及成本
0.4千伏双电源切换箱 |  | 12 | 技改: 4; 居配: 53; 配网: 18 | 15
10KV互感器 | 11 | 9 | 45 | 256 | 6 | 231 |  | 10 |  | 168 | 28 | 4
10千伏电力电缆 | 4.291 | 213.939 | 18.028 | 38.267 | 371.46 |  | 0.33 | 315.419 |  | 0.117 |  | 35.626
10千伏电力金具 | 380287 | 842308.46 | 49035 | 47197 | 48546 |  | 218935 | 3820415.71 |  | 69615 | 94 | 1232745
10千伏跌落式熔断器 | 7210 | 6737 | 6 | 219 | 57 |  | 1374 | 19629 |  | 9 |  | 29873
10千伏非晶合金变压器 |  | 513 | 基建: 2; 技改: 1; 居配: 1; 农网: 305; 配网: 1736
10千伏干式变压器(硅钢片) |  | 39 | 基建: 5; 技改: 8; 居配: 816; 配网: 47
10千伏钢管杆(塔) |  | 100.724 | 基建: 41.67; 技改: 30; 配网: 108.508 | 1.8
10千伏户内环网柜 |  | 108 | 基建: 4; 技改: 19; 居配: 1193; 零购: 231; 配网: 125
10千伏户外隔离开关 | 3592 | 3838 | 技改: 269; 居配: 118; 农网: 499; 配网: 9643; 营销: 4 | 5606
10千伏户外环网柜 |  | 177 | 基建: 1; 技改: 7; 居配: 43; 配网: 143 | 2
10千伏及以下架空绝缘线 | 294.116 | 957.775 | 0.1 | 0.539 | 34.742 |  | 15.38 | 1845.313 |  |  | 0.319 | 816.164
10千伏交流避雷器 | 8071 | 10807 | 337 | 468 | 287 |  | 1026 | 23829 |  | 72 |  | 31460
10千伏箱式变电站 |  | 51 | 基建: 2; 技改: 8; 居配: 76; 配网: 119; 应急: 1
10千伏小车式开关柜(开闭所用) |  | 404.1 | 基建: 2; 技改: 61; 居配: 1365.5; 配网: 385.71
10千伏油浸式变压器 | 1 | 1437 | 技改: 69; 居配: 11; 农网: 54; 配网: 3359 | 34
10千伏柱上断路器 | 26 | 1083 | 技改: 2; 居配: 22; 农网: 25; 配网: 1015 | 31
10千伏柱上负荷开关 | 15 | 429 | 居配: 1; 配网: 303 | 7
壁挂式直流电源 | 20 | 37 | 基建: 1; 技改: 6; 居配: 249.17; 配网: 44 | 75
布电线 | 577475 | 1545652.6 | 11420 | 86255 | 741914.1 |  | 283908.568 | 3916409.77 |  | 10191877 |  | 11160339.566
单相表箱 | 123 | 17190 | 技改: 125; 居配: 65227; 配网: 63414; 营销: 2000911 | 738159
低压(刀)开关 | 2701 | 4300 | 技改: 3; 居配: 12; 农网: 48; 配网: 10059 | 24707
低压避雷器 | 1389 | 3139 | 366 | 75 | 9 |  | 15 | 7063 |  | 150 |  | 24647
低压电缆分支箱 | 115 | 485 | 技改: 6; 居配: 570; 配网: 1154; 营销: 2 | 373
低压电力电缆 | 22.511 | 134.509 | 267.313 | 29.431 | 574.882 |  | 0.42 | 329.065 |  | 0.206 | 0.035 | 123.558
低压电流互感器 | 3 | 311 | 居配: 3; 农网: 954; 配网: 1106; 营销: 56521 | 2687
低压开关(微型断路器) |  | 1032 | 居配: 21353; 配网: 23035; 营销: 2018051 | 377192
低压开关柜 | 15.6 | 432.8 | 基建: 4; 技改: 73; 居配: 8006.8; 配网: 484.3 | 9
低压配电箱 | 438 | 1285 | 16 | 21 | 3105 |  | 110 | 4349 |  | 724 |  | 2361
低压综合配电箱 | 4 | 406 | 基建: 2; 技改: 68; 居配: 108; 农网: 284; 配网: 2665 | 51
电缆保护管 | 550 | 35601.5 | 基建: 176; 技改: 421.5; 居配: 3241; 配网: 118859 | 4007.5
电缆附件 | 885 | 8152 | 649 | 949 | 14073.04 |  | 10 | 14945 |  | 44 | 79 | 7623
电缆接线端子 | 2112 | 41215 | 186 | 1909 | 76538.69 |  | 3617 | 71437 |  | 53689 |  | 149193
电能表 |  | 1732 | 42 | 54 | 2563 |  | 121 | 31531 |  | 3119785 |  | 81406
电能表模块 |  |  | 配网: 1030; 营销: 72717 | 36000
电能表箱 | 227 | 433 | 技改: 6; 居配: 1113; 配网: 555; 营销: 81160 | 27516
钢芯铝绞线、钢绞线 | 550.118 | 1105.963 | 574.623 | 258.228 | 12.473 |  | 637.996 | 5556.5 |  | 8.104 |  | 1361.711
架空绝缘线 | 3164.643 | 4796.056 | 技改: 10.292; 居配: 216.538; 农网: 118.684; 配网: 21481.061; 营销: 2476.639 | 11799.905
控制电缆 | 12141 | 400540.75 | 801544.66 | 675801 | 114010 |  | 3150 | 191597.51 |  | 281336 |  | 105045
楼层线夹 | 930 | 5165 | 技改: 521; 居配: 69498; 配网: 14716; 营销: 309 | 7866
配变计量箱 | 51 | 603 | 居配: 3; 农网: 111; 配网: 1427; 营销: 34667 | 2012
配电绝缘子 | 308565 | 386726.684 | 27012 | 20654 | 2297 |  | 129426 | 1873156.08 |  | 20320 | 65 | 1271798
配电自动化终端 |  | 68 | 技改: 7; 居配: 99; 配网: 190
普通光缆 | 8.8 | 465.18 | 基建: 202.582; 技改: 50.985; 居配: 48.303; 配网: 167.1; 营销: 1224 | 343.77
铅封 |  |  | 营销: 1750442 | 2777040
剩余电流动作保护器 | 10 |  | 居配: 10; 配网: 577 | 129
时间同步 |  | 9 | 基建: 28; 技改: 95
水泥制品 | 9755 | 26160 | 3109 | 1657 | 56 |  | 9499 | 153281.03 |  | 249 | 1 | 30408
铁附件 | 841873.5 | 1662689.723 | 10531 | 74254.9 | 134784 |  | 455424.36 | 7747088.741 |  | 119990 | 4 | 2774807.165
同轴电缆 |  | 150927 | 技改: 505; 居配: 7052; 配网: 433; 营销: 288791 | 337060
铜、铝母线 | 341 | 6726.656 | 基建: 68993.641; 技改: 25236.906; 居配: 15809.434; 配网: 4032.717; 信息: 510 | 24492.72
微波通信设备馈源 |  | 18418 | 技改: 8; 居配: 1388; 配网: 320; 营销: 170664 | 32235
专变采集终端 |  | 1242 | 营销: 128
锥形水泥杆 | 6699 | 20394 | 5140 | 2197 | 132 |  | 8878 | 130389 |  | 241 | 54 | 24673