## Sheet1
| 物资品类 | 基建2014 | 基建2015 | 基建2016 | 基建2017 | 基建2018
0 | 0.4千伏双电源切换箱 | 0 | 0 | 5073.12 | 0 | 0
1 | 10千伏互感器 | 67426.29 | 308229.48 | 505454.04 | 108300.03 | 13169.96
2 | 10千伏交流避雷器 | 58354.91 | 29725.75 | 10694.06 | 6518.03 | 9714.93
3 | 10千伏及以下架空绝缘线 | 10822.56 | 0 | 558897.79 | 11004.62 | 10501.12
4 | 10千伏小车式开关柜(开闭所用) | 129636 | 2488636.78 | 0 | 0 | 0
5 | 10千伏干式变压器(硅钢片) | 189891 | 331284.79 | 0 | 109634.85 | 0
6 | 10千伏户内环网柜 | 114678.72 | 122850 | 0 | 0 | 0
7 | 10千伏户外环网柜 | 72800 | 715338 | 296244 | 0 | 763068
8 | 10千伏户外隔离开关 | 0 | 24545.57 | 35802 | 8694.18 | 6640.92
9 | 10千伏柜内继电保护及自动装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49912.2
10 | 10千伏柱上变压器台成套设备 | 0 | 0 | 0 | 34316.1 | 0
11 | 10千伏柱上断路器 | 0 | 19908.84 | 0 | 0 | 0
12 | 10千伏柱上负荷开关 | 0 | 351234 | 512600 | 0 | 0
13 | 10千伏油浸式变压器 | 111000.01 | 815503.05 | 435388.99 | 10799.1 | 0
14 | 10千伏电力电缆 | 8181995.53 | 8452564.43 | 7283469.1 | 6395927.81 | 6472486.12
15 | 10千伏电力金具 | 2386155.92 | 775574.582 | 388423.1056 | 91063.6258 | 384523.444
16 | 10千伏箱式变电站 | 285154.49 | 538530 | 859045.29 | 807166.37 | 1028123.24
17 | 10千伏跌落式熔断器 | 2190.24 | 1832.22 | 0 | 779.99 | 779.92
18 | 10千伏钢管杆(塔) | 334270.15 | 594132.96 | 0 | 0 | 0
19 | 35千伏铁附件 | 24097.51 | 1129387.97 | 161449.03 | 91.502 | 34.17
20 | IMS系统终端 | 0 | 0 | 0 | 8277 | 16554
21 | OPGW光缆终端箱 | 0 | 0 | 0 | 39007.8 | 97519.5
22 | 低压开关柜 | 121680 | 118199.99 | 0 | 0 | 0
23 | 低压电力电缆 | 15524322.4 | 6461198.11 | 10300073.43 | 10537896.63 | 27933948.16
24 | 低压避雷器 | 119879.75 | 157444.57 | 96334.7 | 32714.93 | 19879.95
25 | 低压配电箱 | 89774.92 | 0 | 6899.99 | 25002.9 | 0
26 | 信设备机柜 | 0 | 466128 | 187434 | 120159 | 75582
27 | 光缆 | 981012.82 | 699538.6 | 651614.86 | 877484.91 | 532442.59
28 | 剩余电流保护装置 | 0 | 0 | 0 | 12094.5 | 0
29 | 变电站用瓷绝缘子 | 0 | 0 | 102376.73 | 266708.79 | 33560.58
30 | 同轴电缆 | 0 | 0 | 3422.25 | 2682.1528 | 0
31 | 壁挂式直流电源 | 24200 | 0 | 34277.24 | 32643 | 0
32 | 布电线 | 61489.94 | 528180.54 | 325101.87 | 155386.67 | 197135.64
33 | 接地线 | 0 | 270593.02 | 294678.72 | 56254.41 | 430680.27
34 | 控制电缆 | 10793905.43 | 7918596.78 | 10175982.31 | 6451321.52 | 13960653.1596
35 | 时间同步 | 1861000 | 2798634 | 1015626 | 942602 | 680676
36 | 智能电能表 | 0 | 0 | 8855.67 | 8960.82 | 24200.81
37 | 架空绝缘线 | 0 | 0 | 567.3 | 0 | 0
38 | 楼层线夹 | 0 | 0 | 1674.06 | 0 | 0
39 | 水泥制品 | 742606.02 | 1185023.97 | 291668.13 | 700614.72 | 3001037.13
40 | 水泥杆 | 8569859.56 | 11004710.93 | 5780401.11 | 728708.74 | 18130.32
41 | 电缆保护管 | 13120.8 | 70062.21 | 60956.42 | 743.98 | 58423.39
42 | 电缆接线(接头)保护盒 | 0 | 0 | 62185.5 | 0 | 13649.98
43 | 电缆接线端子 | 5739.87 | 51739.33 | 27013.1 | 13224.09 | 9529.42
44 | 电缆附件 | 1019378.82 | 475258.7 | 432894.98 | 191066.69 | 204286.81
45 | 电能表 | 18632.94 | 44072.74 | 40568.27 | 0 | 0
46 | 配电绝缘子 | 1492730.7 | 1718723.87 | 523673.59 | 2228062.27 | 441216.42
47 | 钢芯铝绞线、钢绞线 | 8203873.04 | 7513290.22 | 3275556.28 | 1441533.293 | 3953111.77
48 | 铁附件 | 625225.87 | 880901.91 | 484780.06 | 35838.52 | 62558.56
49 | 铜、铝母线 | 4714307.58 | 5281507.95 | 4256498.15 | 2908101.09 | 2619043.3276