## Sheet1
| 物资品类 | 农网2014 | 农网2015 | 农网2016 | 农网2017
0 | 0.2S级三相智能电能表 | 0 | 0 | 12950.26 | 0
1 | 0.4千伏双电源切换箱 | 0 | 0 | 5073.12 | 0
2 | 0.4千伏配电绝缘子 | 0 | 0 | 5669148.29 | 0
3 | 0.5S级三相智能电能表 | 0 | 0 | 154170.88 | 0
4 | 10千伏互感器 | 0 | 0 | 1299.87 | 18800.03
5 | 10千伏交流避雷器 | 165741.21 | 2430991.76 | 1016884.39 | 673563.72
6 | 10千伏及以下架空绝缘线 | 0 | 0 | 22778923.46 | 0
7 | 10千伏及以下电缆附件 | 0 | 0 | 121618.53 | 0
8 | 10千伏及以下配电绝缘子 | 1831142.56 | 49106374.66 | 6705575.52 | 7736040.59
9 | 10千伏复合绝缘子 | 0 | 2667257.57 | 1597814.95 | 0
10 | 10千伏小车式开关柜(开闭所用) | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 10千伏小车式开关柜(开闭所用)-普通 | 0 | 2829563.1 | 0 | 0
12 | 10千伏干式变压器(硅钢片) | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 10千伏户内环网柜 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 10千伏户内环网柜-普通 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 10千伏户外环网柜 | 0 | 0 | 449748 | 0
16 | 10千伏户外环网柜-普通 | 0 | 1251817.84 | 0 | 0
17 | 10千伏户外隔离开关 | 773599.22 | 12879576.45 | 4584732.03 | 2561856.61
18 | 10千伏柜内交流断路器(无重燃真空断路器) | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 10千伏柜内继电保护及自动装置 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 10千伏柱上变压器台成套设备 | 0 | 0 | 2012049 | 0
21 | 10千伏柱上变压器台成套设备-优质 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 10千伏柱上变压器台成套设备-普通 | 0 | 0 | 0 | 256847.76
23 | 10千伏柱上断路器 | 499912.22 | 14713252.42 | 2346307.42 | 957399.72
24 | 10千伏柱上无功补偿成套装置 | 0 | 345267 | 0 | 0
25 | 10千伏柱上负荷开关 | 0 | 3611876.58 | 1455093.44 | 0
26 | 10千伏柱上负荷开关(电动)-优质 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 10千伏油浸式变压器 | 1189891.99 | 60331511.94 | 31410954.59 | 23906678.62
28 | 10千伏电力电缆 | 0 | 0 | 4163268.74 | 0
29 | 10千伏电力电缆-普通 | 142572.8 | 12407773.11 | 0 | 1234209.01
30 | 10千伏电力金具 | 2922389.64 | 79949153.07 | 31234312.91 | 16384007.3
31 | 10千伏电缆附件 | 0 | 0 | 29284.08 | 0
32 | 10千伏电缆附件-普通 | 0 | 0 | 0 | 33192.98
33 | 10千伏箱式变电站(欧式) | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 10千伏箱式变电站(欧式)-普通 | 0 | 0 | 0 | 196741.27
35 | 10千伏箱式变电站(美式) | 0 | 0 | 374283 | 0
36 | 10千伏箱式变电站(美式)-普通 | 0 | 0 | 0 | 214916.76
37 | 10千伏箱式变电站-普通 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 10千伏角钢塔 | 0 | 0 | 117024.06 | 0
39 | 10千伏调压器 | 0 | 188955 | 188955 | 322452
40 | 10千伏调容变压器 | 0 | 1286883 | 1659762 | 415150.8
41 | 10千伏跌落式熔断器 | 579853.77 | 6895041.42 | 2824516.9 | 1900729.22
42 | 10千伏钢管杆(塔) | 0 | 798764.16 | 0 | 0
43 | 10千伏铁附件 | 0 | 112248827.47 | 69461241.17 | 30569546.54
44 | 10千伏非晶合金变压器 | 6799299.41 | 59757081.85 | 19417055.99 | 5880585.55
45 | 10千伏高过载配电变压器 | 0 | 2576786.94 | 351507.78 | 0
46 | 1千伏架空绝缘导线 | 0 | 0 | 74693995.76 | 0
47 | 1千伏电缆附件 | 0 | 14805.98 | 326696.49 | 221212.56
48 | 1级三相智能电能表 | 0 | 0 | 2082189.06 | 0
49 | 2级单相智能电能表 | 0 | 0 | 45424373.97 | 0
50 | 35千伏铁附件 | 0 | 29675.12 | 95073.79 | 0
51 | C型线夹 | 0 | 10333439.22 | 10134947.97 | 4357104.08
52 | C型设备线夹(智能测温型) | 21797.1 | 2249233.28 | 0 | 73248.95
53 | EPON设备 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | GIS坐标测试仪 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | IMS系统终端 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | OPGW光缆终端箱 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | UPS不间断电源 | 0 | 0 | 23924 | 0
58 | 一二次融合成套柱上断路器 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 一二次融合成套柱上负荷开关 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 一二次融合成套环网箱 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 一体化会议电视终端 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 三跨金具 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 专变采集终端 | 0 | 0 | 98202.26 | 785503.08
64 | 二次回路巡检仪 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 二次系统安全防护设备 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 低压(刀)开关 | 8873.28 | 1825300.37 | 477756.03 | 340607.54
67 | 低压开关(微型断路器) | 0 | 22122056.42 | 15796313.47 | 0
68 | 低压开关柜 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 低压开关柜(固定分隔式) | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 低压开关柜(固定式) | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 低压断线报警器 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 低压柱上无功补偿成套装置 | 826510.02 | 7990881.63 | 1740528.27 | 1252582.11
73 | 低压柱上综合配电箱(JP柜) | 0 | 18624600.53 | 24682640.22 | 0
74 | 低压电力电缆 | 0 | 0 | 4296796.87 | 4130021.14
75 | 低压电力电缆-配农网优质 | 195665.41 | 9517012.37 | 0 | 0
76 | 低压电容器(电压型分散无功补偿) | 0 | 995202 | 2222064 | 2808234
77 | 低压电流互感器 | 73342.58 | 141107.39 | 232633.25 | 270730.62
78 | 低压电缆分支箱 | 0 | 0 | 751861.82 | 0
79 | 低压电缆分支箱-优质 | 0 | 3403391.09 | 0 | 256430.23
80 | 低压综合配电箱 | 0 | 0 | 0 | 12605507.38
81 | 低压调压器 | 0 | 0 | 0 | 858150.01
82 | 低压避雷器 | 225 | 128423.2 | 33022.73 | 22295.37
83 | 低压配电箱 | 218505.69 | 6053058.24 | 843256.73 | 330028.97
84 | 删除 | 0 | 0 | 0 | 7704.01
85 | 剩余电流动作保护器(不带箱体) | 0 | 43999.02 | 207816.29 | 0
86 | 剩余电流动作保护器(带箱体) | 0 | 2484257.26 | 3255240.03 | 1124632.85
87 | 协议转换器 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 单相表箱(不带开关) | 0 | 36022963.3 | 9260930.14 | 57272.86
89 | 单相表箱(机械表配套) | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 变压器灭火装置 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 变电站用瓷绝缘子 | 0 | 0 | 960.49 | 214753.84
92 | 变电站用钢芯铝绞线 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 台区识别仪 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 合环换电装置 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 同轴电缆 | 0 | 190930.75 | 27431.05 | 8735.04
96 | 呼吸器,正压式空气 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 型材切割机、电动砂轮机等 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 壁挂式直流电源 | 0 | 0 | 14870 | 0
99 | 多维分析软件 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 安全工具柜 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 安全工器具(登高类) | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 安全工器具(警示类) | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 安全工器具(防护类) | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 安全工器具(验电及操作类) | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 安普线夹 | 0 | 6791.35 | 166514.14 | 0
106 | 居配-10千伏互感器 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 居配-10千伏及以下交流避雷器 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 居配-10千伏及以下电缆附件 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 居配-10千伏及以下绝缘子 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 居配-10千伏及以下金具 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 居配-10千伏小车式开关柜(开闭所用) | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 居配-10千伏干式变压器(硅钢片) | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 居配-10千伏户内环网柜及低压开关柜 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 居配-10千伏户内环网柜（空气绝缘） | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 居配-10千伏户外环网柜 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 居配-10千伏柱上断路器（10千伏柱上开关） | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 居配-10千伏油浸式变压器 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 居配-10千伏电力电缆 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 居配-10千伏箱式变电站 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 居配-10千伏角钢塔及钢管杆 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 居配-10千伏隔离开关及跌落式熔断器 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 居配-C型线夹 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 居配-低压开关(微型断路器) | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 居配-低压开关柜 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 居配-低压柱上综合配电箱(JP柜) | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 居配-低压电流互感器 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 居配-低压电缆及控制电缆 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 居配-低压配电箱、双电源切换箱及低压电缆分支箱 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 居配-合环换电装置 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 居配-微波通信设备馈源(终端采集天线) | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 居配-普通光缆及保护管 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 居配-架空绝缘线及布电线 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 居配-楼层线夹 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 居配-水泥电杆及水泥制品 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 居配-电缆接头保护盒 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 居配-电能表箱 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 居配-直流电源 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 居配-配变计量箱 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 居配-配电自动化终端 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 居配-钢芯铝绞线、钢绞线 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 居配-铁附件 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 居配-铅封 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 居配-铜、铝母线 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 工业交换机 | 0 | 0 | 16600 | 0
145 | 布电线 | 1146338.4 | 19365424.69 | 8122904.55 | 4226629.72
146 | 应用服务器软件 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 微波通信设备馈源 | 0 | 1178154.97 | 88705.85 | 0
148 | 户外环网柜 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 抄表机 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 接地线 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 接地降阻模块 | 0 | 151818.03 | 203080.04 | 0
152 | 控制电缆 | 109545.25 | 693496.96 | 196856.68 | 75455.41
153 | 故障录波 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 时间同步 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 显示器、台式工作站 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 普通光缆 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 普通光缆(单模) | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 普通光缆(多模) | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 架空绝缘线 | 0 | 0 | 0 | 43836177.96
160 | 柱上变台模块 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 柱上变台模块-普通 | 0 | 0 | 0 | 1727464.05
162 | 标志工作服 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 楔形跳线线夹 | 0 | 26441.56 | 30145.43 | 0
164 | 楼层线夹 | 0 | 215439.77 | 302005.43 | 179797.01
165 | 水泥制品 | 1640657.07 | 44669646.86 | 14051470.68 | 7110878.58
166 | 水泥杆 | 0 | 0 | 160698640.67 | 0
167 | 油漆-喷漆 | 0 | 20868.12 | 0 | 0
168 | 油漆-防锈漆 | 0 | 7590.24 | 0 | 0
169 | 火灾报警系统 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 照明灯具 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 玻璃绝缘子 | 0 | 3989.7 | 0 | 0
172 | 电焊手套、电动扳手、登杆器具,脚扣锦纶带、电锤等 | 0 | 121170.45 | 0 | 0
173 | 电缆保护管(CPVC) | 0 | 1557558.35 | 285360.68 | 259542.63
174 | 电缆保护管(增强聚丙烯) | 0 | 822475.52 | 436684.6 | 0
175 | 电缆接头保护盒 | 0 | 0 | 0 | 4654.65
176 | 电缆接线保护盒 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 电缆接线端子 | 16899.32 | 879963.85 | 525118.78 | 334679.37
178 | 电缆附件 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 电能表 | 49972.81 | 93496734.49 | 24668257.07 | 395979.36
180 | 电能表宽带载波模块 | 0 | 4250552.57 | 41674038.67 | 0
181 | 电能表箱 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 登山用品等 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 667787.21 | 2494377.62 | 9689884.59 | 5417554.87
184 | 直流电源(柜式) | 0 | 102831.72 | 0 | 0
185 | 等径水泥杆 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 纵向加密 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 组合式互感器 | 0 | 29998.8 | 11599.98 | 0
188 | 自助缴费终端 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 营业厅视频监控设备 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 装配式复合电缆支架 | 0 | 3861 | 0 | 14742
191 | 计算机 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 调度软交换系统厂站端设备 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 超高性能混凝土杆 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 软件 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 通信电源 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 通信设备机柜 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 配变低压保护开关箱(平移式) | 0 | 15372516.29 | 1747934.56 | 0
198 | 配变低压保护开关箱(熔断式) | 0 | 0 | 2844477.34 | 0
199 | 配变计量箱 | 83250.61 | 4025436.65 | 1166418.46 | 437083.01
200 | 配变防盗 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 配电线路故障指示器 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 配电自动化终端 | 0 | 72249.84 | 48344.4 | 0
203 | 采集器 | 0 | 0 | 2787346.26 | 0
204 | 钢芯铝绞线、钢绞线 | 9189421.54 | 81012292.35 | 20207895.59 | 9491892.5
205 | 铅封 | 0 | 121656.6 | 169088.32 | 0
206 | 铜、铝母线 | 0 | 271.44 | 0 | 0
207 | 锥形水泥杆 | 0 | 7745527.53 | 3347260.02 | 93291773.24
208 | 防雷金具 | 0 | 149845.76 | 295800.03 | 51924.13
209 | 除湿器 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 集中器、采集器 | 0 | 778641.66 | 4035113.96 | 875284.97
211 | 集线器 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 非金属三相电能表箱 | 0 | 5311190.4 | 1467982.16 | 46617.7
213 | 预绞式接续条 | 1056.51 | 2068941.42 | 24930.87 | 0
214 | 验电器、操作杆等 | 0 | 186065.14 | 0 | 0
215 | 验电接地环 | 70136.55 | 7041963.08 | 2951203.25 | 0
216 | 高压脉冲电子防盗围栏 | 0 | 0 | 0 | 0