## Sheet1
| 物资品类 | 供电分离2014 | 供电分离2015 | 供电分离2016 | 供电分离2017 | 供电分离2018 | 2018预测值 | 预测偏差 | 预测规则 | 偏差率
0 | 0.4千伏双电源切换箱 | 117707.15 | 0 | 10146.24 | 0 | 112167.9 | 0 | -112167.9 | 11 | -1
1 | 10千伏互感器 | 55800.08 | 0 | 3870.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2 | 10千伏交流避雷器 | 1085436.02 | 56299.5 | 5580.58 | 32086.69 | 108951.58 | 76964.273 | -31987.307 |  | -0.29359
3 | 10千伏及以下架空绝缘线 | 11657853.22 | 274641.49 | 677088.73 | 449401.07 | 30673538.5 | 2240535.4806 | -28433003.0194 | 3 | -0.92696
4 | 10千伏小车式开关柜(开闭所用) | 24738566.44 | 1568572.11 | 2788134.04 | 412121.03 | 5425960.26 | 1318037.4982 | -4107922.7618 | 8 | -0.75709
5 | 10千伏干式变压器(硅钢片) | 3471168.59 | 1634476.9 | 388962.99 | 285421.5 | 919667.47 | 3692077.8953 | 2772410.4253 | 3 | 3.0146
6 | 10千伏户内环网柜 | 4033602.77 | 1078970.36 | 236329.09 | 566804.77 | 770690.64 | 3009654.6364 | 2238963.9964 | 3 | 2.9051
7 | 10千伏户外环网柜 | 29720747.7 | 10468974.84 | 2863985.77 | 5498809.52 | 32245703.08 | 30113701.293 | -2132001.787 | 3 | -0.066117
8 | 10千伏户外隔离开关 | 6725660.1 | 277281.21 | 26053.56 | 142507.71 | 720565.19 | 712942.3933 | -7622.7967 | 3 | -0.010579
9 | 10千伏柱上变压器台成套设备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339263.95 | 0 | -3339263.95 | 1 | -1
10 | 10千伏柱上断路器 | 23622883.16 | 170846.52 | 0 | 39864 | 672094.72 | 38112068.9061 | 37439974.1861 | 7 | 55.7064
11 | 10千伏柱上负荷开关 | 10636823.34 | 0 | 0 | 0 | 84240 | 0 | -84240 | 1 | -1
12 | 10千伏油浸式变压器 | 49238885.68 | 3073877.63 | 436307.16 | 743019.24 | 4772939.56 | 6801257.3865 | 2028317.8265 | 3 | 0.42496
13 | 10千伏电力电缆 | 122328377.09 | 14573671.13 | 13029888.09 | 6478374.56 | 72439740.23 | 54500090.3396 | -17939649.8904 | 3 | -0.24765
14 | 10千伏电力金具 | 20033497.2 | 653014.9 | 46436.61 | 308082.3 | 2004476 | 1611137.561 | -393338.439 | 3 | -0.19623
15 | 10千伏箱式变电站 | 9635437.42 | 34750269.89 | 10803106.19 | 15109009.31 | 105177107.64 | 84309425.8944 | -20867681.7456 | 3 | -0.19841
16 | 10千伏跌落式熔断器 | 2487383.46 | 113257.17 | 0 | 39807.3 | 141870.89 | 4222314.7211 | 4080443.8311 | 7 | 28.7617
17 | 10千伏钢管杆(塔) | 809061.12 | 0 | 0 | 0 | 216856.14 | 0 | -216856.14 | 1 | -1
18 | 专变采集终端 | 8010899.27 | 325000.26 | 32400.01 | 8139.22 | 350490.54 | 19523.0219 | -330967.5181 |  | -0.9443
19 | 低压(刀)开关 | 897153.57 | 38203.14 | 0 | 5091.01 | 49558.53 | 1503860.844 | 1454302.314 | 7 | 29.3451
20 | 低压开关(微型断路器) | 44927.73 | 1231742.21 | 460968.69 | 668096.79 | 12606258.67 | 3775144.7207 | -8831113.9493 | 3 | -0.70053
21 | 低压开关柜 | 7345820.03 | 5388019 | 557388 | 561780.17 | 2362452.01 | 10405580.0035 | 8043127.9935 | 3 | 3.4046
22 | 低压电力电缆 | 32929633.22 | 39488959.01 | 4224753.55 | 21162491.96 | 127195687.26 | 103742910.5417 | -23452776.7183 | 3 | -0.18438
23 | 低压电流互感器 | 27629.47 | 23232.94 | 11981.04 | 4815.75 | 65943.02 | 11551.2288 | -54391.7912 |  | -0.82483
24 | 低压电缆分支箱 | 3825000.27 | 2490877.46 | 913787.25 | 1530286.77 | 9292475.41 | 7891433.1334 | -1401042.2766 | 3 | -0.15077
25 | 低压避雷器 | 46183.82 | 2594.89 | 0 | 318.93 | 3899.54 | 78511.5608 | 74612.0208 | 7 | 19.1335
26 | 低压配电箱 | 10959729.32 | 9382524.58 | 869723.27 | 2128970.98 | 15643078.51 | 19798687.1609 | 4155608.6509 | 3 | 0.26565
27 | 光缆 | 1207936.89 | 0 | 7315 | 0 | 4340.23 | 0 | -4340.23 | 11 | -1
28 | 剩余电流保护装置 | 0 | 452787.14 | 0 | 167282.8 | 120730.43 | 0 | -120730.43 | 11 | -1
29 | 单相表箱 | 19498653.51 | 16598621.44 | 1539486.98 | 867216.33 | 6067667.48 | 30391230.8056 | 24323563.3256 | 3 | 4.0087
30 | 变电站用瓷绝缘子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7966.4 | 0 | -7966.4 | 1 | -1
31 | 同轴电缆 | 1130286.14 | 615897.07 | 13909.55 | 1416.14 | 61963.604 | 3396.8036 | -58566.8004 |  | -0.94518
32 | 壁挂式直流电源 | 789058.01 | 143284.39 | 29740 | 230579.99 | 407417.49 | 645399.8565 | 237982.3665 | 3 | 0.58412
33 | 布电线 | 8084535.68 | 13934322.94 | 1005739.91 | 2924691.68 | 19521576.36 | 28567356.0093 | 9045779.6493 | 3 | 0.46337
34 | 微波通信设备馈源 | 1365273.94 | 998184.23 | 46201.22 | 0 | 7087.86 | 0 | -7087.86 | 11 | -1
35 | 接地降阻模块 | 0 | 0 | 9839.94 | 13447.92 | 32506.39 | 55859.0872 | 23352.6972 | 12 | 0.7184
36 | 控制电缆 | 4633182.82 | 355986.37 | 78032.73 | 93001.22 | 156882.6364 | 842753.0913 | 685870.4549 | 3 | 4.3719
37 | 时间同步 | 414000 | 0 | 47619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
38 | 智能电能表 | 0 | 0 | 13401 | 11592.09 | 1450921.67 | 59949.3124 | -1390972.3576 | 12 | -0.95868
39 | 架空绝缘线 | 29266143.79 | 7774910.95 | 445946.63 | 1041689.97 | 0 | 14811650.1108 | 14811650.1108 | 3 | inf
40 | 柱上变台模块 | 0 | 0 | 0 | 10228.14 | 4411.37 | 49067.1589 | 44655.7889 | 2 | 10.1229
41 | 楼层线夹 | 729007.74 | 5587580.67 | 1098683.22 | 3935959.93 | 15239520.03 | 16985895.2703 | 1746375.2403 | 3 | 0.1146
42 | 水泥制品 | 4834429.47 | 129217.14 | 9468.81 | 54378.09 | 542539.53 | 308726.8372 | -233812.6928 | 3 | -0.43096
43 | 水泥杆 | 57010260.56 | 3039149.88 | 452261.16 | 1523700.76 | 12817985.83 | 8019616.725 | -4798369.105 | 3 | -0.37435
44 | 电缆保护管 | 2087980.99 | 2003834.5 | 1362772.03 | 3510223.63 | 29690821.84 | 10751657.0371 | -18939164.8029 | 3 | -0.63788
45 | 电缆接线(接头)保护盒 | 0 | 79630.2 | 62150.4 | 32343.85 | 592994.3 | 77581.1061 | -515413.1939 | 10 | -0.86917
46 | 电缆接线端子 | 393946.04 | 485558.15 | 79817.27 | 166946.39 | 1063145.51 | 1171048.7163 | 107903.2063 | 3 | 0.10149
47 | 电缆附件 | 8918054.44 | 1648700.65 | 395570.79 | 644029.36 | 4112712.29 | 4298835.7822 | 186123.4922 | 3 | 0.045256
48 | 电能表 | 389861.2 | 7784236.97 | 2569906.03 | 2847466.46 | 24559988.03 | 21110565.8746 | -3449422.1554 | 3 | -0.14045
49 | 电能表箱 | 213767.29 | 136435.32 | 31420.14 | 132124.39 | 670085.36 | 479694.8738 | -190390.4862 | 3 | -0.28413
50 | 配变计量箱 | 513744.79 | 320016.31 | 0 | 735.01 | 54165 | 1334434.6502 | 1280269.6502 | 7 | 23.6365
51 | 配电绝缘子 | 9342923.03 | 379850.3 | 30274.66 | 142188.82 | 1221878.17 | 883199.6183 | -338678.5517 | 3 | -0.27718
52 | 配电自动化终端 | 1473769.44 | 58243.22 | 99473.4 | 78729.3 | 618412.46 | 378098.3815 | -240314.0785 | 3 | -0.3886
53 | 钢芯铝绞线、钢绞线 | 13570300.54 | 251649.14 | 24665.8 | 59188.63 | 611535.83 | 536500.5106 | -75035.3194 | 3 | -0.1227
54 | 铁附件 | 29559170.95 | 2522732.69 | 278882.78 | 810678.26 | 11040809.26 | 5776383.9308 | -5264425.3292 | 3 | -0.47682
55 | 铅封 | 0 | 416957.92 | 71856.8 | 37020.64 | 458634.24 | 88799.0205 | -369835.2195 | 10 | -0.80638
56 | 铜、铝母线 | 443300.16 | 59652.41 | 131.15 | 21556.16 | 64871.78 | 51705.3701 | -13166.4099 |  | -0.20296
57 | 集中器、采集器 | 0 | 0 | 9225.02 | 139370.42 | 828779.87 | 356426.2942 | -472353.5758 | 12 | -0.56994