## Sheet1
| 物资品类 | 配网2014 | 配网2015 | 配网2016 | 配网2017 | 配网2018 | 2018预测值 | 预测偏差 | 预测规则 | 偏差率
0 | 0.4千伏双电源切换箱 | 181975.3 | 177905.68 | 365334.84 | 217850.49 | 674891.1 | 437202.2323 | -237688.8677 | 3 | -0.35219
1 | 10千伏互感器 | 42771.23 | 29998.8 | 131315.29 | 390028.86 | 1860324.5 | 340800.8761 | -1519523.6239 | 3 | -0.81681
2 | 10千伏交流避雷器 | 2582650.92 | 744059.39 | 1047992.4 | 1267381.36 | 1682285.34 | 2615650.3781 | 933365.0381 | 3 | 0.55482
3 | 10千伏及以下架空绝缘线 | 20930238.24 | 21878034.35 | 31574676.08 | 87255139.2 | 182710953.77 | 86975553.8356 | -95735399.9344 | 3 | -0.52397
4 | 10千伏小车式开关柜(开闭所用) | 22082965.78 | 29599959.48 | 47412777.05 | 44925287.78 | 60451659.23 | 66767625.6689 | 6315966.4389 | 3 | 0.10448
5 | 10千伏干式变压器(硅钢片) | 3831766 | 1063786.35 | 3392034.86 | 5901049.44 | 10380650.86 | 6401878.5246 | -3978772.3354 | 3 | -0.38329
6 | 10千伏户内环网柜 | 4151523.63 | 7789697.01 | 8010358.86 | 11695341.19 | 16561423.96 | 14671401.3901 | -1890022.5699 | 3 | -0.11412
7 | 10千伏户外环网柜 | 21177525.62 | 50346329.16 | 69090358.14 | 82722467.82 | 105710013.57 | 103538101.5536 | -2171912.0164 | 3 | -0.020546
8 | 10千伏户外隔离开关 | 14599549.24 | 3827437.11 | 4180461.09 | 6456769.19 | 10316481.7 | 13474068.85 | 3157587.15 | 3 | 0.30607
9 | 10千伏柜内继电保护及自动装置 | 0 | 0 | 188592.3 | 1086906.6 | 574200.9 | 1182633.6292 | 608432.7292 | 12 | 1.0596
10 | 10千伏柱上变压器台成套设备 | 0 | 0 | 1670912.1 | 8049784.86 | 13445137.27 | 9012962.0059 | -4432175.2641 | 12 | -0.32965
11 | 10千伏柱上断路器 | 23020681.35 | 11102380.67 | 10088270.18 | 16851683.8 | 19238069.51 | 28308599.9614 | 9070530.4514 | 3 | 0.47149
12 | 10千伏柱上负荷开关 | 7035809.04 | 3524486.94 | 6382296.02 | 5719032.16 | 5975799.78 | 10505849.4461 | 4530049.6661 | 3 | 0.75807
13 | 10千伏油浸式变压器 | 117448441.75 | 33560262.53 | 32876475.29 | 31724253.19 | 52644510.57 | 99955776.5032 | 47311265.9332 | 3 | 0.89869
14 | 10千伏电力电缆 | 177999176.03 | 214002706.66 | 291472286.65 | 391858859 | 432665831.27 | 498520618.8401 | 65854787.5701 | 3 | 0.15221
15 | 10千伏电力金具 | 75176693.996 | 13817033.17 | 19891607.1218 | 31319208.49 | 52672765.85 | 40195576.7031 | -12477189.1469 | 3 | -0.23688
16 | 10千伏箱式变电站 | 22940106.18 | 23935103.66 | 19744959.41 | 27777521.67 | 28550914.69 | 43762438.2905 | 15211523.6005 | 3 | 0.53279
17 | 10千伏跌落式熔断器 | 7395241.78 | 1193249.88 | 1919245.66 | 2287573.75 | 2630472.67 | 3337937.567 | 707464.897 | 3 | 0.26895
18 | 10千伏钢管杆(塔) | 867718.25 | 2293574.79 | 765376.32 | 1288217.18 | 1285445.9 | 2417603.1021 | 1132157.2021 | 3 | 0.88075
19 | 35千伏铁附件 | 0 | 0 | 25012.79 | 40467.8 | 0 | 60713.1435 | 60713.1435 | 12 | inf
20 | UPS不间断电源 | 0 | 0 | 23924 | 23924 | 0 | 44364.3298 | 44364.3298 | 12 | inf
21 | 一二次融合成套柱上断路器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11507317.53 | 0 | -11507317.53 | 1 | -1
22 | 专变采集终端 | 0 | 0 | 44676.22 | 9156864.22 | 2623289.62 | 8531603.7238 | 5908314.1038 | 12 | 2.2523
23 | 低压(刀)开关 | 2094164.88 | 567136.72 | 842007.87 | 438265.72 | 678838.47 | 1141937.2501 | 463098.7801 | 3 | 0.68219
24 | 低压开关(微型断路器) | 897199.37 | 2001961.29 | 878407.02 | 224068.2 | 3722 | 277005.9502 | 273283.9502 | 8 | 73.424
25 | 低压开关柜 | 10082745.35 | 2501780.12 | 14578873.81 | 12784485.77 | 29533584.01 | 18460498.6333 | -11073085.3767 | 3 | -0.37493
26 | 低压电力电缆 | 59284331.45 | 25955896.16 | 27132978.48 | 46094319.32 | 68444831.45 | 73464988.7537 | 5020157.3037 | 3 | 0.073346
27 | 低压电流互感器 | 98648.44 | 40551.44 | 78589.47 | 84808.56 | 149108.89 | 140283.3293 | -8825.5607 | 3 | -0.059189
28 | 低压电缆分支箱 | 10412956.71 | 3666236.72 | 5662092.48 | 5215230.49 | 6912673.96 | 11569753.4363 | 4657079.4763 | 3 | 0.6737
29 | 低压避雷器 | 104521.3 | 35139.37 | 42025 | 27688.33 | 45939.33 | 25672.4253 | -20266.9047 |  | -0.44117
30 | 低压配电箱 | 56617433.57 | 11725230.73 | 12399449.62 | 20797451.45 | 33911980.54 | 27767656.908 | -6144323.632 | 3 | -0.18118
31 | 信设备机柜 | 0 | 11232 | 6669 | 10062 | 14742 | 9329.4158 | -5412.5842 | 10 | -0.36715
32 | 光缆 | 616388.56 | 241803.31 | 327798.88 | 560508.48 | 455107.02 | 809670.915 | 354563.895 | 3 | 0.77908
33 | 剩余电流保护装置 | 840814.53 | 762704.24 | 318798.03 | 851805.99 | 4353814.94 | 1286073.5917 | -3067741.3483 | 3 | -0.70461
34 | 单相表箱 | 3643582.09 | 5256328.14 | 1535619.78 | 497265.02 | 183850.42 | 614747.516 | 430897.096 | 8 | 2.3437
35 | 变电站用瓷绝缘子 | 0 | 0 | 3050.96 | 4632.94 | 903.99 | 7124.4582 | 6220.4682 | 12 | 6.8811
36 | 合环换电装置 | 0 | 0 | 0 | 44928 | 89856 | 83313.8526 | -6542.1474 | 2 | -0.072807
37 | 同轴电缆 | 3237.64 | 8599.9 | 836.55 | 581301.93 | 343576.9664 | 365152.3203 | 21575.3539 | 3 | 0.062796
38 | 壁挂式直流电源 | 984217.99 | 1174660.44 | 1805056.03 | 2375330.87 | 3655156.57 | 2938861.164 | -716295.406 | 3 | -0.19597
39 | 布电线 | 16861962.51 | 10846501.4 | 7913908.18 | 8141774.75 | 5951273.1 | 20288904.9166 | 14337631.8166 | 3 | 2.4092
40 | 微波通信设备馈源 | 17433.11 | 30916.53 | 479.7 | 0 | 66035.97 | 0 | -66035.97 | 11 | -1
41 | 接地线 | 0 | 0 | 157700.15 | 0 | 20556.56 | 0 | -20556.56 |  | -1
42 | 接地降阻模块 | 0 | 4982.75 | 174903.7 | 99559.2 | 207405.85 | 172733.3638 | -34672.4862 | 10 | -0.16717
43 | 控制电缆 | 3556977.19 | 566067.44 | 2060242.67 | 2522239.85 | 3488014.6144 | 3182466.2618 | -305548.3526 | 3 | -0.0876
44 | 时间同步 | 0 | 0 | 103779 | 0 | 69520 | 0 | -69520 |  | -1
45 | 智能电能表 | 0 | 0 | 56196.96 | 181624.84 | 1391093.94 | 220506.704 | -1170587.236 | 12 | -0.84149
46 | 架空绝缘线 | 113661195.5 | 24180859.29 | 28923889.18 | 12758132.95 | 0 | 40711734.3046 | 40711734.3046 | 3 | inf
47 | 柱上变台模块 | 0 | 0 | 0 | 16332.03 | 1620664.17 | 30285.8872 | -1590378.2828 | 2 | -0.98131
48 | 楼层线夹 | 1511244.34 | 1956494.86 | 1740305.71 | 2288745.5 | 3642329.52 | 3475485.7295 | -166843.7905 | 3 | -0.045807
49 | 水泥制品 | 27859280.19 | 4518279.1 | 4831774.74 | 10193127.75 | 17204142.15 | 12080200.5501 | -5123941.5999 | 3 | -0.29783
50 | 水泥杆 | 290881056.34 | 60428245.41 | 65280752.63 | 161221924.07 | 258905153.12 | 177360224.9534 | -81544928.1666 | 3 | -0.31496
51 | 电缆保护管 | 5887373.07 | 8339616.95 | 22213647.05 | 20043425.36 | 30028780.33 | 26185813.1529 | -3842967.1771 | 3 | -0.12798
52 | 电缆接线(接头)保护盒 | 0 | 1638842.4 | 4667679.9 | 3610274.97 | 5428960.37 | 6129856.5581 | 700896.1881 | 10 | 0.1291
53 | 电缆接线端子 | 583933.58 | 681789.09 | 898460.99 | 870930.24 | 1274044.64 | 1407068.1545 | 133023.5145 | 3 | 0.10441
54 | 电缆附件 | 14553949.77 | 5294880.64 | 9923897.78 | 9064168.99 | 8342896.06 | 18004649.2628 | 9661753.2028 | 3 | 1.1581
55 | 电能表 | 4825660.03 | 13114935.82 | 6601425.28 | 10852.35 | 22382.99 | 10062.2228 | -12320.7672 |  | -0.55045
56 | 电能表模块 | 43263.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
57 | 电能表箱 | 207754.42 | 108946.32 | 188434.92 | 472482.99 | 416089.35 | 475875.141 | 59785.791 | 3 | 0.14368
58 | 配变计量箱 | 1133427.7 | 173243.91 | 79520.64 | 568159.1 | 656259.9 | 507436.4316 | -148823.4684 | 3 | -0.22678
59 | 配电线路故障指示器 | 0 | 0 | 0 | 53582757.83 | 2142297.63 | 99363114.0812 | 97220816.4512 | 2 | 45.3816
60 | 配电绝缘子 | 39021595.16 | 8701822.12 | 10542198.27 | 18632035.48 | 34238764.12 | 23412275.4705 | -10826488.6495 | 3 | -0.31621
61 | 配电自动化终端 | 4215187.69 | 2926163.05 | 1625504.4 | 3002302.9 | 5547219.42 | 5456140.3721 | -91079.0479 | 3 | -0.016419
62 | 钢芯铝绞线、钢绞线 | 70427473.13 | 10286505.22 | 9449015.14 | 16394573.63 | 28379513.58 | 22333046.402 | -6046467.178 | 3 | -0.21306
63 | 铁附件 | 126342842.88 | 24127812.69 | 30289003.68 | 42447543.08 | 112077802.03 | 59874636.2214 | -52203165.8086 | 3 | -0.46578
64 | 铅封 | 0 | 1800193.92 | 672924.48 | 449.28 | 37333.44 | 416.5693 | -36916.8707 | 10 | -0.98884
65 | 铜、铝母线 | 283645.69 | 94814.15 | 191441.49 | 179319.42 | 125512.9512 | 347336.1109 | 221823.1597 | 3 | 1.7673
66 | 集中器、采集器 | 0 | 176620.86 | 52862.07 | 3793813.72 | 691044.38 | 2486914.9468 | 1795870.5668 | 10 | 2.5988